МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 5 марта 2011 года N 169н

 
Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам 
В целях реализации статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2006, N 27, ст.2878; 2009, N 48, ст.5717) и в соответствии с пунктом 5.2.100.90 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, ст.162; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11, ст.1036; N 15, ст.1555; N 23, ст.2713; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; N 48, ст.5618; 2009, N 2, ст.244; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 12, ст.1427, 1434; N 33, ст.4083, 4088; N 43, ст.5064; N 45, ст.5350; 2010, N 4, ст.394; N 11, ст.1225; N 25, ст.3167; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251; N 35, ст.4574; N 52, ст.7104; 2011, N 2, ст.339),

приказываю:
1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Министр
Т.Голикова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 апреля 2011 года,
регистрационный N 20452
      
Приложение
к приказу Минздравсоцразвития России
от 5 марта 2011 года N 169н

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам 
					
N п/п 	Наименование изделий медицинского назначения 	Нормативный документ 	Форма выпуска (размеры) 	Количество (штуки, упаковки) 	
1 	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран 	
1.1 	Жгут кровоостанавливающий 	ГОСТ Р ИСО 10993-99 		1 шт. 	
_______________ 
ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 года N 862-ст. Издательство стандартов, 1999. 

1.2 	Бинт марлевый медицинский нестерильный 	ГОСТ 1172-93 	5 м х 5 см 	1 шт. 	
_______________ 
ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. 

1.3 	Бинт марлевый медицинский нестерильный 	ГОСТ 1172-93 	5 м х 10 см 	1 шт. 	
1.4 	Бинт марлевый медицинский нестерильный 	ГОСТ 1172-93 	7 м х 14 см 	1 шт. 	
1.5 	Бинт марлевый медицинский стерильный 	ГОСТ 1172-93 	5 м х 7 см 	1 шт. 	
1.6 	Бинт марлевый медицинский стерильный 	ГОСТ 1172-93 	5 м х 10 см 	2 шт. 	
1.7 	Бинт марлевый медицинский стерильный 	ГОСТ 1172-93 	7 м х 14 см 	2 шт. 	
1.8 	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой 	ГОСТ 1179-93 		1 шт. 	
_______________ 
ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. 

1.9 	Салфетки марлевые медицинские стерильные 	ГОСТ 16427-93 	Не менее 16 х 14 см N 10 	1 уп. 	
_______________ 
ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. 

1.10 	Лейкопластырь бактерицидный 	ГОСТ Р ИСО 10993-99 	Не менее 4 см х 10 см 	2 шт. 	
1.11 	Лейкопластырь бактерицидный 	ГОСТ Р ИСО 10993-99 	Не менее 1,9 см х 7,2 см 	10 шт. 	
1.12 	Лейкопластырь рулонный 	ГОСТ Р ИСО 10993-99 	Не менее 1 см х 250 см 	1 шт. 	
2 	Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации 	
2.1 	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" 	ГОСТ Р ИСО 10993-99 		1 шт. 	
3 	Прочие изделия медицинского на значения 	
3.1 	Ножницы для разрезания повязок по Листеру 	ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) 		1 шт. 	
_______________ 
ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. 

3.2 	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые 	ГОСТ Р ИСО 10993-99 	Не менее 12,5 х 11,0 см 	5 шт. 	
3.3 	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 	ГОСТ Р ИСО 10993-99 
ГОСТ Р 52238-2004 
ГОСТ Р 52239-2004
ГОСТ 3-88 	Размер не менее М 	2 пары 	
_______________ 
ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 года N 2688. Издательство стандартов, 1988.

	
3.4 	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками 	ГОСТ Р ИСО 10993-99 		2 шт. 	
3.5 	Покрывало спасательное изотермическое 	ГОСТ Р ИСО 10993-99, 
ГОСТ Р 50444-92 	Не менее 160 х 210 см 	1 шт. 	
4 	Прочие средства 	
4.1 	Английские булавки стальные со спиралью 	ГОСТ 9389-75 	не менее 38 мм 	3 шт. 	
_______________ 
ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 года N 1830. Издательство стандартов, 1975.

	
4.2 	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам 			1 шт. 	
4.3 	Футляр или сумка санитарная 			1 шт. 	
4.4 	Блокнот отрывной для записей 	ГОСТ 18510-87 	формат не менее А7 	1 шт. 	
_______________ 
ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 года N 3628. Издательство стандартов, 1985. 

4.5 	Авторучка 	ГОСТ 28937-91 		1 шт. 	

_______________ 
ГОСТ 28937-91 "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 года N 295. Издательство стандартов, 1991.

Примечания:

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п.4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п.3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п.3.4 Состава аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п.1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п.п.4.4-4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п.п.1.2-1.12 Состава аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п.2.1 Состава аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п.1.9 Состава аптечки) и бинты (п.1.2-1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п.1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п.1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п.1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п.1.10-1.11 Состава аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п.3.2 Состава аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое (п.3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.