	Приказ Ростехнадзора от 25.07.2017 N 281
"Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии "...



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 25 июля 2017 г. N 281

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

В целях реализации полномочий, установленных подпунктом 5.3.18 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю:

Утвердить прилагаемое к настоящему приказу руководство по безопасности при использовании атомной энергии "Рекомендуемые методы расчета параметров, необходимых для разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты".

Врио руководителя

А.В.ФЕРАПОНТОВ

Утверждено

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от "__" _________ 20__ г. N ___

РУКОВОДСТВО

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

(РБ-126-17)

I. Общие положения

1. Руководство по безопасности при использовании атомной энергии "Рекомендуемые методы расчета параметров, необходимых для разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты" (РБ-126-17) (далее - Руководство по безопасности) разработано в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" в целях содействия соблюдению требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" (НП-001-15), утвержденных приказом Ростехнадзора от 17 декабря 2015 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40939); федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ЯТЦ)" (НП-016-05), утвержденных постановлением Ростехнадзора от 2 декабря 2005 г. N 11 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2006 г., регистрационный N 7433); федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок" (НП-033-11), утвержденных приказом Ростехнадзора от 30 июня 2011 г. N 348 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2011 г., регистрационный N 21700) и федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения" (НП-058-14), утвержденных приказом Ростехнадзора от 5 августа 2014 г. N 347 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный N 34701).

2. Настоящее Руководство по безопасности содержит рекомендуемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору методы расчета параметров, используемых для разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты.

3. Настоящее Руководство по безопасности предназначено для применения организациями, осуществляющими разработку нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, а также специалистами Ростехнадзора, осуществляющими оценку и утверждение нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты.

4. Требования федеральных норм и правил в области использования атомной энергии могут быть выполнены с использованием иных методов, чем те, которые содержатся в настоящем Руководстве по безопасности, при обоснованности выбранных методов.

II. Рекомендуемые методы расчета радиоэкологических

параметров, используемых для разработки нормативов

допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты

5. Параметры, используемые для разработки нормативов допустимых сбросов (далее - ДС) радиоактивных веществ в водные объекты, рекомендуется рассчитывать в соответствии с соотношениями, изложенными в настоящем Руководстве по безопасности.

6. Для определения максимальных удельных активностей радионуклидов в воде водных объектов (далее - МУА), расчет которых требуется в соответствии с разделом VI Методики разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты для водопользователей (далее - Методика), рекомендуется руководствоваться пунктами 7 - 27 настоящего Руководства по безопасности. Пример расчета МУА приведен в приложении N 1 к настоящему Руководству по безопасности.

7. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внешнего облучения, связанного с купанием в водном объекте, рекомендуется формулу (7) Методики привести к следующему виду:

[image: image1.wmf]7

,

1

δ

3,1510

τ

купание

r

r

внешкупание

МУА

F

=×

××

, (1)

где [image: image2.wmf]δ

 - квота от предела годовой эффективной дозы (далее - ПД) на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

3,15 · 107 - количество секунд в году;

Fr,внеш - дозовый коэффициент внешнего облучения, (Зв·м3)·(Бк·с)-1, рекомендуемые значения которого приведены в таблице N 1 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности;

[image: image3.wmf]τ

купание

 - время купания в долях года (безразмерная величина) (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется использовать значение из таблицы N 2 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности).

8. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внешнего облучения, связанного с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, рекомендуется формулу (7) Методики привести к следующему виду:

[image: image4.wmf]7

,

1

δ

3,1510

τ

рыболовство

r

r

внешрыболовство

МУА

F

=×

××

, (2)

где [image: image5.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

3,15 · 107 - количество секунд в году;

Fr,внеш - дозовый коэффициент внешнего облучения, (Зв·м3)·(Бк·с)-1, рекомендуемые значения которого приведены в таблице N 1 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности;

[image: image6.wmf]τ

рыболовство

 - время рыбной ловли в долях года (безразмерная величина) (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется использовать значение из таблицы N 2 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности).

9. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внешнего облучения, связанного с пребыванием на пляже, рекомендуется формулу (7) Методики привести к следующему виду:

[image: image7.wmf]  

7

  

1

δ

3,15100,2

ρτ

пребываниенапляже

r

r

rsd

пребываниенапляже

МУА

fK

=×

××××D××

, (3)

где [image: image8.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

3,15 · 107 - количество секунд в году;

fr - дозовый коэффициент, равный мощности эквивалентной дозы от поверхностного загрязнения почвы r-ым радионуклидом с единичной поверхностной активностью, (Зв·м2)·(Бк·с)-1, рекомендуемые значения которого приведены в таблице N 1 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности;

[image: image9.wmf]ρ

s

 - плотность загрязненной почвы, кг/м3 (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 1200 кг/м3);

[image: image10.wmf]D

 - толщина загрязненного радионуклидами слоя почвы, м (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 0,02 м);

[image: image11.wmf]  

τ

пребываниенапляже

 - время пребывания на пляже в долях года (безразмерная величина) (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется использовать значение из таблицы N 2 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности);

[image: image12.wmf]r

d

K

 - коэффициент межфазного распределения "вода-почва", м3/кг, который рекомендуется рассчитывать по формуле:

[image: image13.wmf]λ

1

6

λ

re

T

rr

d

нд

re

e

KK

T

-×

-

=××

×

,(4)

где [image: image14.wmf]λ

r

 - постоянная распада радионуклида, год-1;

Te - эффективное время накопления радионуклидов в донных отложениях, которое в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принять равным одному году;

[image: image15.wmf]r

нд

K

 - коэффициент межфазного распределения радионуклида r между водой и донными отложениями, м3/кг (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется использовать данные из таблиц N 3 и N 4 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности).

10. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внешнего облучения, связанного с пребыванием в поймах рек, рекомендуется формулу (7) Методики привести к следующему виду:

[image: image16.wmf]  

7

  

1

δ

3,1510

ρτ

пребываниевпойме

r

r

rsd

пребываниевпойме

МУА

fK

=×

×××D××

, (5)

где [image: image17.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

3,15 · 107 - количество секунд в году;

fr - дозовый коэффициент, равный мощности эквивалентной дозы от поверхностного загрязнения почвы r-ым радионуклидом с единичной поверхностной активностью, (Зв·м2)·(Бк·с)-1, рекомендуемые значения которого приведены в таблице N 1 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности;

[image: image18.wmf]ρ

s

 - плотность загрязненной почвы, кг/м3 (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 1200 кг/м3);

[image: image19.wmf]D

 - толщина загрязненного радионуклидами слоя почвы, м (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 0,02 м);

[image: image20.wmf]r

d

K

 - коэффициент межфазного распределения "вода-почва", м3/кг, который рекомендуется рассчитывать по формуле (4) пункта 9 настоящего Руководства по безопасности;

[image: image21.wmf]  

τ

пребываниевпойме

 - время пребывания в пойме реки в долях года (безразмерная величина) (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется использовать значение из таблицы N 2 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности).

11. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внешнего облучения, связанного с пребыванием на орошаемых сельскохозяйственных угодьях, рекомендуется формулу (7) Методики привести к следующему виду:

[image: image22.wmf]  .

λ

7

  .

1

δ

3,1510

1

τ

λ

r

ор

пребываниенаороштерях

r

T

r

орпребываниенаороштерях

r

МУА

e

fq

-

-×

-

=×

×

-

×××

, (6)

где [image: image23.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

3,15 · 107 - количество секунд в году;

fr - дозовый коэффициент, равный мощности эквивалентной дозы от поверхностного загрязнения почвы r-ым радионуклидом с единичной поверхностной активностью, (Зв·м2)·(Бк·с)-1, рекомендуемые значения которого приведены в таблице N 1 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности;

qop - расход воды на орошение, м3/(м2·год) (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 0,475 м3/(м2·год);

Tор - длительность орошения, год (рекомендуется принимать равной среднему времени проживания человека на загрязненной радионуклидами поверхности земли - 50 лет);

[image: image24.wmf]λ

r

 - постоянная распада радионуклида, год-1;

[image: image25.wmf]  .

τ

пребываниенаороштерях

-

 - время пребывания на орошаемых территориях в долях года (безразмерная величина) (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется использовать значение из таблицы N 2 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности).

12. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением рыбы, рекомендуется формулу (10) Методики привести к следующему виду:

[image: image26.wmf] 

,,

δ

потреблениерыбы

r

r

пищPrrfish

МУА

FKI

=

××

, (7)

где [image: image27.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image28.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 47 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г., регистрационный N 14534) (далее - НРБ-99/2009), Зв/Бк;

KP,r - коэффициент накопления радионуклида r в рыбе, м3/кг (в случае отсутствия местных натурных исследований рекомендуется принимать для пресноводной рыбы - значения из таблицы N 5 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности, а для морской рыбы значения из таблицы N 6 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности);

Ir,fish - годовое потребление рыбы лицом из возрастной группы, которая является критической по пероральному пути поступления радионуклида r, кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25 настоящего Руководства по безопасности).

13. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением плодоовощной продукции с орошаемых сельскохозяйственных угодий, рекомендуется формулу (10) Методики привести к следующему виду:

[image: image29.wmf] 

,,

δ

потреблениеовощей

r

r

пищvegrrvegs

МУА

FKI

=

××

, (8)

где [image: image30.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image31.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

Kveg,r - коэффициент перехода радионуклидов от воды по пищевым цепочкам в плодоовощные культуры, м3/кг (рекомендуется определять по формуле (15) пункта 20 настоящего Руководства по безопасности);

Ir,vegs - годовое потребление плодоовощной продукции лицом из возрастной группы, которая является критической по пероральному пути поступления радионуклида r, кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25 настоящего Руководства по безопасности).

14. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением мяса скота, в организм которого радионуклид попадает за счет водопоя, рекомендуется формулу (10) Методики привести к следующему виду:

[image: image32.wmf]  ()

( ),,

δ

потреблениемясаводопой

r

r

пищmeatwateringplacerrmeat

МУА

FKI

=

××

,(9)

где [image: image33.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image34.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

Kmeat(watering place),r - коэффициент перехода радионуклидов из воды по пищевым цепочкам в мясо скота за счет его водопоя, м3/кг (рекомендуется определять по формуле (16) пункта 21 настоящего Руководства по безопасности);

Ir,meat - годовое потребление мяса лицом из возрастной группы, которая является критической по пероральному пути поступления радионуклида r, кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25 настоящего Руководства по безопасности).

15. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением молока скота, в организм которого радионуклид попадает за счет водопоя, рекомендуется формулу (10) Методики привести к следующему виду:

[image: image35.wmf]  ()

( ),,

δ

потреблениемолокаводопой

r

r

пищmilkwateringplacerrmilk

МУА

FKI

=

××

, (10)

где [image: image36.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image37.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

Kmilk(watering place),r - коэффициент перехода радионуклидов из воды по пищевым цепочкам в молоко скота за счет его водопоя, м3/кг (рекомендуется определять по формуле (17) пункта 21 настоящего Руководства по безопасности);

Ir,milk - годовое потребление молока лицом из возрастной группы, которая является критической по пероральному пути поступления радионуклида r, кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25 настоящего Руководства по безопасности).

16. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением мяса скота, в организм которого радионуклид попадает за счет его выпаса на орошаемых землях, рекомендуется формулу (10) Методики привести к следующему виду:

[image: image38.wmf]  ()

(),,

δ

потреблениемясавыпас

r

r

пищmeatpasturerrmeat

МУА

FKI

=

××

, (11)

где [image: image39.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image40.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

Kmeat(pasture),r - коэффициент перехода радионуклидов из воды по пищевым цепочкам в мясо скота за счет его выпаса на орошаемых землях, м3/кг (рекомендуется определять по формуле (18) пункта 22 настоящего Руководства по безопасности);

Ir,meat - годовое потребление мяса лицом из возрастной группы, которая является критической по пероральному пути поступления радионуклида r, кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25 настоящего Руководства по безопасности).

17. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением молока скота, в организм которого радионуклид попадает за счет его выпаса на орошаемых землях, рекомендуется формулу (10) Методики привести к следующему виду:

[image: image41.wmf]  ()

(),,

δ

потреблениемолокавыпас

r

r

пищmilkpasturerrmilk

МУА

FKI

=

××

, (12)

где [image: image42.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image43.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

Kmilk(pasture),r - коэффициент перехода радионуклидов из воды по пищевым цепочкам в молоко скота за его счет выпаса на орошаемых землях, м3/кг (рекомендуется определять по формуле (19) пункта 22 настоящего Руководства по безопасности);

Ir,milk - годовое потребление молока лицом из возрастной группы, которая является критической по пероральному пути поступления радионуклида r, кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25 настоящего Руководства по безопасности).

18. При расчетах максимальной величины сброса, при которой не превышается установленная для организации квота на облучение от сбросов, в соответствии с формулой (26) Методики рекомендуется учитывать путь облучения, связанный с заглатыванием воды при купании. Для этого рекомендуется предусмотреть в формуле (26) Методики наличие величины [image: image44.wmf]WD

r

МУА

, рассчитываемой по формуле:

[image: image45.wmf]δ

τ

WD

r

r

пищWDкупание

МУА

FV

=

××

, (13)

где [image: image46.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image47.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

VWD - объем воды, заглатываемой человеком при купании, м3/год (рекомендуется принимать равным 0,429 м3/год для детей до 17 лет и 0,184 м3/год для взрослых);

[image: image48.wmf]τ

купание

 - время купания в долях года (безразмерная величина) (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется использовать значение из таблицы N 2 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности).

19. При расчетах максимальной величины сброса, при которой не превышается установленная для организации квота на облучение от сбросов, в соответствии с формулой (26) Методики рекомендуется учитывать путь облучения, связанный с поступлением в организм человека трития ингаляционным путем, пероральным путем и через кожные покровы. Для этого рекомендуется предусмотреть в формуле (26) Методики наличие [image: image49.wmf]3

Н

МУА

, рассчитываемой по формуле:

[image: image50.wmf]3

3

3

δ

10

Н

Н

МУА

g

-

=

×

, (14)

где [image: image51.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image52.wmf]3

Н

g

 - дозовый коэффициент для 3H, который рекомендуется принять равным 2,6 · 10-8 (Зв·л)/(Бк·год).

20. Коэффициент перехода радионуклидов от воды по пищевым цепочкам в плодоовощные культуры рекомендуется рассчитывать по формуле:

[image: image53.wmf](

)

(

)

s,rs,r

(

λλ)(λλ)

λ

,2

,

11201

α

λλ365

λλρ

rerb

rh

tt

t

vegr

орrop

rw

rsr

ее

KqFvq

е

-+×-+×

-×

æö

--

=××+××××

ç÷

ç÷

+

+×

èø

, (15)

где qop - средний за поливной период (в случае отсутствия местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 120 дням) расход воды на единицу площади почвы, который рекомендуется принимать равным 1,3 · 10-3 м3/(м2·сут);

[image: image54.wmf]2

α

 - фактор удержания для плодоовощных культур, потребляемых в пищу человеком, рекомендуется принимать равным 0,3 м2/кг сырого веса;

te - период времени (в течение вегетационного периода), в течение которого происходит улавливание радиоактивных выпадений поверхностью растений (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 30 сут);

[image: image55.wmf]λ

r

 - постоянная распада радионуклида r, сут-1;

[image: image56.wmf]λ

w

 - постоянная величина, характеризующая снижение содержания радионуклидов на поверхности растений за счет всех процессов, за исключением радиоактивного распада (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 0,05 сут-1);

[image: image57.wmf],

λ

sr

 - постоянная, характеризующая процессы снижения содержания радионуклидов в корневом слое почвы за счет всех процессов, за исключением радиоактивного распада (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 0,00014 сут-1 для изотопов цезия и стронция или равной нулю для остальных радионуклидов);

Fvr - коэффициент перехода радионуклида r из корневого слоя почвы в съедобную часть растения, кг (сухой почвы)/кг (сырой массы растения);

tb - параметр, равный 1,1 · 104 сут (30 лет);

[image: image58.wmf]ρ

 - поверхностная плотность корневого слоя почвы (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 260 кг/м2 для почвы, используемой для пастбищ, и 130 кг/м2 - для почвы, используемой для выращивания плодоовощных культур);

th - время между сбором урожая и потреблением плодоовощных культур (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 90 сут).

21. Коэффициенты перехода по молочной и мясной цепочкам за счет водопоя скота рекомендуется рассчитывать по формулам (16) и (17):

[image: image59.wmf]λ

( ),,

rf

t

fw

meatwateringplacermeatrmeat

KFQe

-×

=××

, (16)

[image: image60.wmf]λ

( ),,

rm

t

mw

milkwateringplacermilkrmilk

KFQe

-×

=××

,(17)

где [image: image61.wmf]λ

r

 - постоянная распада, сут-1;

[image: image62.wmf]w

milk

Q

 - суточный объем воды, потребляемый молочным скотом, в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 0,06 м3/сут;

[image: image63.wmf]w

meat

Q

 - суточный объем воды, потребляемый мясным скотом, в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 0,04 м3/сут;

tm - время между надоем молока и его потреблением (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 1 сут);

tf - время между забоем скота и потреблением мяса (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 20 сут);

[image: image64.wmf],

m

milkr

F

 - доля активности радионуклида r (от суточного потребления корма скотом), которая попадает в литр молока, сут/л;

[image: image65.wmf],

f

meatr

F

 - доля активности радионуклида r (от суточного потребления корма скотом), которая попадает в килограмм мяса, сут/кг.

22. Коэффициенты перехода по молочной и мясной цепочкам за счет выпаса скота рекомендуется рассчитывать по формулам (18) и (19):

[image: image66.wmf]λ

(),,,

rf

t

ff

meatpasturerforagermeatrmeat

KKFQe

-×

=×××

, (18)

[image: image67.wmf]λ

(),,,

rm

t

mm

milkpasturerforagermilkrmilk

KKFQe

-×

=×××

, (19)

где [image: image68.wmf]λ

r

 - постоянная распада, сут-1;

[image: image69.wmf]m

milk

Q

 - суточная масса корма, потребляемая молочным скотом (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 16 кг (сухого вещества)/сут);

[image: image70.wmf]f

meat

Q

 - суточная масса корма, потребляемая мясным скотом (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 12 кг (сухого вещества)/сут);

[image: image71.wmf],

m

milkr

F

 - доля активности радионуклида r (от суточного потребления корма скотом), которая попадает в литр молока, сут/л;

[image: image72.wmf],

f

meatr

F

 - доля активности радионуклида r (от суточного потребления корма скотом), которая попадает в килограмм мяса, сут/кг;

tm - время между надоем молока и его потреблением (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 1 сут);

tf - время между забоем скота и потреблением мяса (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным 20 сут);

Kforage,r - коэффициент перехода радионуклида r из загрязненной воды в корм, потребляемый скотом, м3/кг сухого веса.

23. Величину Kforage,r рекомендуется рассчитывать по формуле:

[image: image73.wmf]12

,,,

(1)

foragerforagerpforagerp

KKfKf

=×+×-

, (20)

где fp - доля года, в течение которой скот питается подножным кормом (в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равной 0,7);

[image: image74.wmf]1

,

forager

K

 - коэффициент перехода при выпасе скота, рассчитываемый аналогично коэффициенту Kvegs,r, со следующими параметрами: th = 0, te = 30 сут, с использованием параметра [image: image75.wmf]1

α

, равного 3 м2/кг (сухого веса), вместо [image: image76.wmf]2

α

, и с использованием Fvlr вместо Fvr;

[image: image77.wmf]2

,

forager

K

 - коэффициент перехода при стойловом содержании скота, рассчитываемый аналогично коэффициенту Kvegs,r, со следующими рекомендуемыми параметрами: th = 90 сут, te = 30 сут, с использованием параметра [image: image78.wmf]1

α

, равного 3 м2/кг (сухого веса), вместо [image: image79.wmf]2

α

, и с использованием Fvlr вместо Fvr.

24. Рекомендуемые значения величин Fvr, Fvlr, [image: image80.wmf],

m

milkr

F

, [image: image81.wmf],

f

meatr

F

, используемых для расчетов МУА по формулам (9) - (12), приведены в таблице N 7 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности.

25. Годовое потребление пищевых продуктов лицами из различных возрастных групп рекомендуется учитывать в расчетах по формуле:

[image: image82.wmf],,6

6

g

rffg

g

E

II

E

=

=

=×

, (21)

где f - индекс, обозначающий пищевой продукт (рыба, плодоовощная продукция, мясо или молоко);

g - возрастная группа, являющаяся критической по потреблению пищевого продукта, в соответствии с таблицей 8.1 НРБ-99/2009 (принимает следующие значения: 1 - "дети в возрасте до 1 года", 2 - "дети в возрасте 1 - 2 года"; 3 - "дети в возрасте 2 - 7 лет"; 4 - "дети в возрасте 7 - 12 лет"; 5 - "дети в возрасте 12 - 17 лет"; 6 - "взрослые");

Eg - суточные энергетические затраты для возрастной группы g, ккал/сут;

Eg=6 - суточные энергетические затраты для возрастной группы "взрослые", ккал/сут;

If,g=6 - годовое потребление продукта f лицом из возрастной группы "взрослые", кг/год.

В случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется годовое потребление продуктов лицом из возрастной группы "взрослые" принимать в соответствии с Рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 г. N 614. Значения суточных энергетических затрат для различных возрастных групп рекомендуется принимать согласно таблице N 8 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности.

26. При расчете МУА r-го радионуклида в воде водного объекта для пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением питьевой воды, рекомендуется использовать следующую формулу:

[image: image83.wmf]3

10

δ

WD

r

r

пищD

МУА

FV

×

=

×

, (22)

где [image: image84.wmf]δ

 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

[image: image85.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

VD - годовое потребление воды водного объекта, л/год, характерное для местности, где размещен объект использования атомной энергии (далее - ОИАЭ), для которого устанавливаются нормативы ДС.

27. При расчете фактора разбавления для однородного потока по формуле (14) Методики рекомендуется принимать число членов ряда n не менее тринадцати.

28. При расчетах максимальной величины сброса, при которой не превышается установленная для организации квота на облучение от сбросов в соответствии с формулой (26) Методики, а также при расчетах по формуле (28) Методики рекомендуется в случае отсутствия данных местных натурных исследований в формулах (26) и (28) значения коэффициентов Kнд принимать в соответствии с таблицами N 3 и N 4 приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности.

III. Рекомендации по определению перечня радионуклидов,

для которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов,

и по методам контроля сбросов

29. Определение перечня радионуклидов, для которых устанавливаются нормативы ДС, рекомендуется выполнять в несколько этапов:

1) для каждого входящего в состав сбросов из данного источника сбросов радионуклида из перечня радионуклидов, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р "Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования", провести расчет отношения (выраженного в процентах) годовой эффективной дозы облучения населения, обусловленной этим радионуклидом, к годовой эффективной дозе, обусловленной всеми радионуклидами, сбрасываемыми через этот источник сбросов (далее - Отношение);

2) произвести суммирование Отношений в порядке убывания их значений до достижения суммой значения, установленного в третьем абзаце пункта 7 Методики;

3) определить перечень радионуклидов, для которых устанавливаются нормативы ДС, приняв, что нормативы устанавливаются для радионуклидов, сумма Отношений для которых равна значению, установленному в третьем абзаце пункта 7 Методики.

30. В случае если фактическое содержание r-го радионуклида в сбросе не превышает нижний порог обнаружения используемых методик выполнения измерений, в целях определения необходимости установления для него норматива ДС, рекомендуется принимать его сброс в соответствии со следующим соотношением:

Qr = 0,5 · НПОr · Vгод, (23)

где НПОr - нижний порог обнаружения для r-го радионуклида, Бк/м3;

Vгод - годовой объем сброса, м3/год.

31. В случае если сброс теплообменных вод от охлаждения агрегатов осуществляется через одно сбросное устройство в водоем, в который сбросы из других сбросных устройств не осуществляются, в целях определения перечня радионуклидов, для которых устанавливаются нормативы ДС в данном сбросном устройстве, рекомендуется принимать его сброс равным:

[image: image86.wmf](

)

..

сбрвфгод

rrr

QC

СV

=-×

, (24)

где [image: image87.wmf]..

сбрв

r

C

 - содержание r-го радионуклида в сбросной воде, Бк/м3;

[image: image88.wmf]ф

r

С

 - фоновое содержание r-го радионуклида в забираемой воде, Бк/м3;

Vгод - годовой объем сброса, м3/год.

32. В целях определения перечня радионуклидов, для которых устанавливаются нормативы ДС, в случае если ни один из радионуклидов в сбросе не обнаруживается, рекомендуется использовать следующий пошаговый алгоритм:

1) рассчитать годовую эффективную дозу без учета рассеивания, создаваемую сбросами этих радионуклидов по следующему соотношению:

[image: image89.wmf]..

r

брпищr

r

HFQ

=×

å

, (25)

где [image: image90.wmf]r

пищ

F

 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся критической по данному пути, в соответствии с приложением N 2 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

Qr - сброс радионуклида r, рассчитанный по формуле (23), Бк/год;

2) определить перечень радионуклидов, вклад которых в рассчитанную по формуле (25) дозу равен значению, установленному в третьем абзаце пункта 7 Методики;

3) произвести повторный расчет годовой эффективной дозы без учета рассеивания по формуле (25) для отобранных на предыдущем шаге радионуклидов.

В случае если рассчитанная по рекомендациям подпункта 3) данного пункта настоящего Руководства по безопасности доза превышает значение, установленное в первом абзаце пункта 7 Методики, считать, что нормативы ДС устанавливаются для отобранных радионуклидов.

33. Рекомендации по установлению контрольных уровней сбросов радиоактивных веществ в водные объекты представлены в приложении N 3 к настоящему Руководству по безопасности.

Приложение N 1

к руководству по безопасности

при использовании атомной энергии

"Рекомендуемые методы расчета

параметров, необходимых для разработки

нормативов допустимых сбросов

радиоактивных веществ в водные объекты",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от "__" _________ 20__ г. N ___

ПРИМЕР РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНЫХ УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ

1. Данное приложение содержит пример расчета МУА с использованием соотношений, приведенных в настоящем Руководстве по безопасности.

2. Рассмотрим следующий набор исходных данных:

1) в однородный водоем (озеро) осуществляются сбросы 137Cs;

2) для данного водного объекта характерны следующие виды водопользования:

использование местным населением для отдыха (купание, рыбная ловля, пребывание на пляже);

водопой мясного и молочного скота;

3) квота от ПД на сбросы радиоактивных веществ для ОИАЭ, осуществляющего сбросы, составляет 50 мкЗв.

3. В таблице N 1 приведены значения параметров, необходимых для расчета МУА 137Cs в воде озера для обозначенных выше путей облучения в соответствии с таблицами приложения N 2 к настоящему Руководству по безопасности.

Таблица 1

Значения параметров, необходимых для расчета МУА

	Параметр
	Значение

	[image: image91.wmf]δ

, мкЗв
	50

	[image: image92.wmf]λ

r

, сут-1
	6,33 · 10-5

	Fr,внеш, [image: image93.wmf]2

Звм

Бкс

×

×


	5,83 · 10-17

	fr, [image: image94.wmf]3

Звм

Бкс

×

×


	5,79 · 10-16

	[image: image95.wmf]r

пищ

F

, Зв/Бк
	1,3 · 10-8

	g
	6

	[image: image96.wmf]r

нд

K

, м3/кг
	2,90 · 101

	KP, м3/кг
	1,50 · 101

	[image: image97.wmf],

m

milkr

F

, сут/л
	1,00 · 10-1

	[image: image98.wmf],

f

meatr

F

, сут/кг
	3,0 · 10-1

	[image: image99.wmf]τ

купание


	0,011

	[image: image100.wmf]τ

рыболовство


	0,022

	[image: image101.wmf]  

τ

пребываниенапляже


	0,022

	VWD
	0,184


4. МУА 137Cs в воде озера для пути внешнего облучения "купание" рассчитывается по формуле (1) раздела II настоящего Руководства по безопасности:

[image: image102.wmf]137

6

6

717

15010

2,4810

3,15105,83100,011

купание

Cs

МУА

-

-

×

=×=×

×××

 Бк/м3.

5. МУА 137Cs в воде озера для пути внешнего облучения "рыболовство" рассчитывается по формуле (2) раздела II настоящего Руководства по безопасности:

[image: image103.wmf]137

6

6

717

15010

1,2410

3,15105,83100,022

рыболовство

Cs

МУА

-

-

×

=×=×

×××

, Бк/м3.

6. МУА 137Cs в воде озера для пути внешнего облучения "пребывание на пляже" рассчитывается по формуле (3) раздела II настоящего Руководства по безопасности:

[image: image104.wmf]137

2

6

  2

7

2,31101

161

2

15010

1,5110

3,1510

1

0,25,791012000,0262,9100,022

2,31101

пребываниенапляже

Cs

МУА

е

-

-

-××

-

-

×

=×=×

×

æö

-

×××××××××

ç÷

ç÷

××

èø

, Бк/м3.

7. Поскольку для 137Cs критической группой населения по поступлению с пищей является группа "6", пересчет годового потребления продуктов питания для него не требуется.

В таблице N 2 приведены годовое потребление продуктов питания в условиях рассматриваемого примера.

Таблица N 2

Годовое потребления продуктов питания

	Продукт
	Потребление продуктов, кг/год

	Молоко
	300

	Мясо
	90

	Рыба
	20


8. МУА 137Cs в воде озера для пути внутреннего облучения "потребление рыбы" рассчитывается по формуле (7) раздела II настоящего Руководства по безопасности:

[image: image105.wmf]137

6

 1

81

5010

1,2810

1,310201,510

потреблениерыбы

Cs

МУА

-

-

×

==×

××××

, Бк/м3.

9. МУА 137Cs в воде озера для пути внутреннего облучения, связанного с заглатыванием воды при купании, рассчитывается по формуле (13) раздела II настоящего Руководства по безопасности:

[image: image106.wmf]137

6

6

8

5010

1,9010

1,3100,0110,184

WD

Cs

МУА

-

-

×

==×

×××

, Бк/м3.

10. Коэффициенты перехода по молочной и мясной цепочке рассчитываются по формулам (16) и (17) раздела II настоящего Руководства по безопасности:

[image: image107.wmf]5

137

6,331013

( ),Cs

0,10,06610

milkwateringplace

K

е

-

-××-

=××=×

, м3/кг,

[image: image108.wmf]5

137

6,331020

( ),C

0.30,040,012

meatwateringplace

K

е

-

-××

=××=

, м3/кг,

11. МУА 137Cs в воде озера для пути внутреннего облучения "потребление мяса" рассчитывается по формуле (9) раздела II настоящего Руководства по безопасности:

[image: image109.wmf]137

6

 3

8

5010

3,56110

1,310900,012

потреблениемяса

Cs

МУА

-

-

×

==×

×××

, Бк/м3.

12. МУА 137Cs в воде озера для пути внутреннего облучения "потребление молока" рассчитывается по формуле (10) раздела II настоящего Руководства по безопасности:

[image: image110.wmf]137

6

 3

83

5010

2,13710

1,310300610

потреблениемолока

Cs

МУА

-

--

×

==×

××××

, Бк/м3.

Приложение N 2

к руководству по безопасности

при использовании атомной энергии

"Рекомендуемые методы расчета

параметров, необходимых для разработки

нормативов допустимых сбросов

радиоактивных веществ в водные объекты",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от "__" _________ 20__ г. N ___

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ МАКСИМАЛЬНЫХ

УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ

Таблица N 1

Рекомендуемые значения параметров Fr,внеш и fr <*>

--------------------------------

<*> Значения коэффициентов приняты в соответствии с Руководством пользователя к информационно-справочной системе по радиологическим параметрам - Бюро исследований в области регулирования безопасности при использовании атомной энергии, 2013 (NUREG/CR-7166 Radiological Toolbox User's Guide. - Office of Nuclear Regulatory Research, 2013).

	Радионуклид
	Fr,внеш, [image: image111.wmf]3

Звм

Бкс

×

×


	fr, [image: image112.wmf]2

Звм

Бкс

×

×



	225Ac
	1,41 · 10-18
	1,47 · 10-17

	227Ac
	1,14 · 10-20
	1,41 · 10-19

	228Ac
	9,70 · 10-17
	9,39 · 10-16

	110mAg
	2,75 · 10-16
	2,58 · 10-15

	241Am
	1,54 · 10-18
	2,33 · 10-17

	243Am
	4,19 · 10-18
	4,79 · 10-17

	217At
	2,97 · 10-20
	2,93 · 10-19

	218At
	2,23 · 10-19
	3,64 · 10-18

	198Au
	3,91 · 10-17
	4,07 · 10-16

	140Ba
	1,74 · 10-17
	1,90 · 10-16

	210Bi
	2,98 · 10-19
	3,51 · 10-17

	211Bi
	4,45 · 10-18
	4,40 · 10-17

	212Bi
	1,90 · 10-17
	2,25 · 10-16

	213Bi
	1,31 · 10-17
	1,68 · 10-16

	214Bi
	1,57 · 10-16
	1,44 · 10-15

	45Ca
	1,66 · 10-20
	3,77 · 10-20

	47Ca
	1,09 · 10-16
	1,00 · 10-15

	141Ce
	6,80 · 10-18
	6,93 · 10-17

	144Ce
	1,68 · 10-18
	1,84 · 10-17

	36Cl
	1,95 · 10-19
	1,12 · 10-17

	242Cm
	9,37 · 10-21
	7,02 · 10-19

	243Cm
	1,17 · 10-17
	1,18 · 10-16

	244Cm
	7,97 · 10-21
	6,44 · 10-19

	57Co
	1,10 · 10-17
	1,08 · 10-16

	58Co
	9,63 · 10-17
	9,25 · 10-16

	60Co
	2,57 · 10-16
	2,30 · 10-15

	51Cr
	3,02 · 10-18
	2,97 · 10-17

	134Cs
	1,53 · 10-16
	1,48 · 10-15

	137Cs (+137mBa)
	5,83 · 10-17
	5,79 · 10-16

	169Er
	3,24 · 10-20
	6,75 · 10-20

	152Eu
	1,14 · 10-16
	1,08 · 10-15

	154Eu
	1,25 · 10-16
	1,17 · 10-15

	155Eu
	4,81 · 10-18
	5,35 · 10-17

	59Fe
	1,22 · 10-16
	1,10 · 10-15

	221Fr
	2,90 · 10-18
	2,84 · 10-17

	223Fr
	4,67 · 10-18
	7,76 · 10-17

	67Ga
	1,43 · 10-17
	1,41 · 10-16

	197Hg
	5,11 · 10-18
	5,79 · 10-17

	123I
	1,43 · 10-17
	1,53 · 10-16

	129I
	6,57 · 10-19
	1,95 · 10-17

	131I
	3,67 · 10-17
	3,64 · 10-16

	132I
	2,27 · 10-16
	2,20 · 10-15

	133I
	5,96 · 10-17
	6,17 · 10-16

	135I
	1,63 · 10-16
	1,47 · 10-15

	111In
	3,69 · 10-17
	3,68 · 10-16

	192Ir
	7,86 · 10-17
	7,77 · 10-16

	42K
	3,08 · 10-17
	3,98 · 10-16

	140La
	2,40 · 10-16
	2,16 · 10-15

	54Mn
	8,30 · 10-17
	7,91 · 10-16

	99Mo
	1,49 · 10-17
	1,78 · 10-16

	22Na
	2,20 · 10-16
	2,05 · 10-15

	24Na
	4,50 · 10-16
	3,59 · 10-15

	95Nb
	7,57 · 10-17
	7,28 · 10-16

	237Np
	1,99 · 10-18
	2,52 · 10-17

	239Np
	1,53 · 10-17
	1,54 · 10-16

	32P
	6,45 · 10-19
	8,52 · 10-17

	231Pa
	3,43 · 10-18
	3,78 · 10-17

	233Pa
	1,87 · 10-17
	1,86 · 10-16

	234Pa
	1,89 · 10-16
	1,80 · 10-15

	234mPa
	1,98 · 10-18
	1,08 · 10-16

	209Pb
	1,12 · 10-19
	3,19 · 10-18

	210Pb
	1,04 · 10-19
	2,13 · 10-18

	211Pb
	5,31 · 10-18
	9,50 · 10-17

	212Pb
	1,37 · 10-17
	1,35 · 10-16

	214Pb
	2,38 · 10-17
	2,40 · 10-16

	147Pm
	9,65 · 10-21
	2,80 · 10-20

	210Po
	8,43 · 10-22
	8,09 · 10-21

	214Po
	8,26 · 10-21
	7,93 · 10-20

	216Po
	1,68 · 10-21
	1,61 · 10-20

	218Po
	9,10 · 10-22
	8,66 · 10-21

	144Pr
	4,76 · 10-18
	1,63 · 10-16

	144mPr
	5,06 · 10-19
	1,05 · 10-17

	238Pu
	8,17 · 10-21
	6,26 · 10-19

	239Pu
	7,83 · 10-21
	2,84 · 10-19

	240Pu
	7,97 · 10-21
	6,01 · 10-19

	241Pu
	1,41 · 10-22
	1,72 · 10-21

	223Ra
	1,20 · 10-17
	1,21 · 10-16

	224Ra
	9,38 · 10-19
	9,15 · 10-18

	225Ra
	5,26 · 10-19
	1,07 · 10-17

	226Ra
	6,24 · 10-19
	6,11 · 10-18

	218Rn
	7,38 · 10-20
	7,25 · 10-19

	219Rn
	5,36 · 10-18
	5,28 · 10-17

	220Rn
	3,74 · 10-20
	3,69 · 10-19

	222Rn
	3,86 · 10-20
	3,82 · 10-19

	103Ru
	4,53 · 10-17
	4,49 · 10-16

	106Ru (+106Rh)
	2,19 · 10-17
	3,45 · 10-16

	35S
	3,42 · 10-21
	1,33 · 10-20

	122Sb
	4,34 · 10-17
	4,85 · 10-16

	124Sb
	1,87 · 10-16
	1,70 · 10-15

	125Sb
	4,06 · 10-17
	4,09 · 10-16

	75Se
	3,68 · 10-17
	3,61 · 10-16

	89Sr
	5,25 · 10-19
	6,86 · 10-17

	90Sr (+90Y)
	9,87 · 10-19
	1,64 · 10-18

	99Tc
	3,13 · 10-20
	6,47 · 10-20

	99mTc
	1,16 · 10-17
	1,14 · 10-16

	123mTe
	1,28 · 10-17
	1,32 · 10-16

	227Th
	9,71 · 10-18
	9,81 · 10-17

	228Th
	1,80 · 10-19
	2,13 · 10-18

	229Th
	7,49 · 10-18
	7,89 · 10-17

	230Th
	3,34 · 10-20
	6,37 · 10-19

	231Th
	1,01 · 10-18
	1,55 · 10-17

	232Th
	1,64 · 10-20
	4,55 · 10-19

	234Th
	6,57 · 10-19
	7,49 · 10-18

	201Tl
	7,32 · 10-18
	7,96 · 10-17

	208Tl
	3,65 · 10-16
	2,97 · 10-15

	209Tl
	2,09 · 10-16
	1,92 · 10-15

	232U
	2,66 · 10-20
	8,07 · 10-19

	233U
	3,15 · 10-20
	5,99 · 10-19

	234U
	1,39 · 10-20
	5,86 · 10-19

	235U
	1,43 · 10-17
	1,40 · 10-16

	236U
	8,89 · 10-21
	5,03 · 10-19

	237U
	1,17 · 10-17
	1,23 · 10-16

	238U
	5,85 · 10-21
	4,23 · 10-19

	90Y
	9,87 · 10-19
	1,10 · 10-16

	65Zn
	5,90 · 10-17
	5,41 · 10-16

	95Zr
	7,29 · 10-17
	7,04 · 10-16


Таблица N 2

Время, затрачиваемое на виды водопользования (в долях года)

	Вид водопользования
	[image: image113.wmf]τ



	Купание
	0,011

	Рыболовство
	0,022

	Пребывание на пляже
	0,022

	Пребывание на заливных землях
	0,046

	Пребывание на орошаемых территориях
	0,046


Таблица N 3

Коэффициенты межфазного распределения радионуклидов

между водой и донными отложениями [image: image114.wmf]r

нд

K

 для пресной воды,

м3/кг <*>

--------------------------------

<*> Справочник по параметрам для прогноза миграции радионуклидов в наземных и пресноводных экосистемах. Технический отчет N 472 - Вена: МАГАТЭ, 2010 (Handbook of Parameter Values for the Prediction of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments/Technical Reports. - Series N 472. - Vienna: IAEA, 2010).

	Элемент
	[image: image115.wmf]r

нд

K



	Mn
	7,9 · 101

	Fe
	5,0 · 100

	Co
	4,4 · 101

	Zn
	5,0 · 10-1

	Sr
	1,2 · 100

	Zr
	1,0 · 100

	Tc
	5,0 · 10-3

	Ru
	3,2 · 101

	Sb
	5,0 · 100

	I
	4,4 · 100

	Cs
	2,9 · 101

	Ba
	2,0 · 100

	Ce
	2,2 · 102

	Pm
	5,0 · 100

	Eu
	5,0 · 10-1

	Ra
	7,4 · 100

	Th
	1,9 · 102

	U
	5,0 · 10-2

	Np
	1,0 · 10-2

	Pu
	2,4 · 102

	Am
	1,2 · 102

	Cm
	5,0 · 100


Таблица N 4

Коэффициенты межфазного распределения радионуклидов

между водой и донными отложениями [image: image116.wmf]r

нд

K

 для морской воды,

м3/кг <*>

--------------------------------

<*> Коэффициенты распределения радионуклидов между водой и донными отложениями и коэффициенты накопления радионуклидов в биоте для морских экосистем. Технический отчет N 422 - Вена: МАГАТЭ, 2004 (Sediment Distribution Coefficients and Concentration Factors for Biota in the Marine Environment/Technical Reports. - Series N 422. - Vienna: IAEA, 2004).

	Элемент
	[image: image117.wmf]r

нд

K

, м3/кг

	Na
	1,0 · 10-4

	S
	5,0 · 10-4

	Cl
	3,0 · 10-5

	Ca
	5,0 · 10-1

	Cr
	5,0 · 101

	Mn
	2,0 · 103

	Fe
	3,0 · 105

	Co
	3,0 · 102

	Ni
	2,0 · 101

	Zn
	7,0 · 101

	Se
	3,0 · 100

	Sr
	8,0 · 10-3

	Y
	9,0 · 102

	Zr
	2,0 · 103

	Nb
	8,0 · 102

	Tc
	1,0 · 10-1

	Ru
	4,0 · 101

	Ag
	1,0 · 101

	In
	5,0 · 101

	Sb
	2,0 · 100

	Te
	1,0 · 100

	I
	7,0 · 10-2

	Cs
	4,0 · 100

	Ba
	2,0 · 100

	Ce
	3,0 · 103

	Pm
	2,0 · 103

	Pr
	5,0 · 103

	Eu
	2,0 · 103

	Ir
	1,0 · 102

	Hg
	4,0 · 100

	Tl
	2,0 · 101

	Pb
	1,0 · 102

	Po
	2,0 · 104

	Ra
	2,0 · 100

	Ac
	2,0 · 103

	Th
	3,0 · 103

	Pa
	5,0 · 103

	U
	1,0 · 100

	Np
	1,0 · 100

	Pu
	1,0 · 102

	Am
	2,0 · 103

	Cm
	2,0 · 103


Таблица N 5

Коэффициенты накопления радионуклидов в пресноводной рыбе,

м3/кг <*>

--------------------------------

<*> Справочник по параметрам для прогноза миграции радионуклидов в наземных и пресноводных экосистемах. Технический отчет N 472 - Вена: МАГАТЭ, 2010 (Handbook of Parameter Values for the Prediction of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments/Technical Reports. - Series N 472. - Vienna: IAEA, 2010).

	Элемент
	KP, м3/кг

	Ag
	1,1 · 10-1

	Am
	2,4 · 10-1

	Au
	2,4 · 10-1

	Ba
	1,2 · 10-3

	C
	4,0 · 102

	Ca
	1,2 · 10-2

	Ce
	2,5 · 10-2

	Cl
	4,7 · 10-2

	Co
	7,6 · 10-2

	Cr
	4,0 · 10-3

	Cs
	2,5 · 100

	Cu
	2,3 · 10-1

	Eu
	1,3 · 10-1

	Fe
	1,7 · 10-1

	Hg
	6,1 · 100

	I
	3,0 · 10-2

	K
	3,2 · 100

	La
	3,7 · 10-2

	Mg
	3,7 · 10-2

	Mn
	2,4 · 10-1

	Mo
	1,9 · 10-3

	Na
	7,6 · 10-2

	Ni
	2,1 · 10-2

	P
	1,4 · 102

	Pb
	2,5 · 10-2

	Po
	3,6 · 10-2

	Pu
	2,1 · 101

	Ra
	4,0 · 10-3

	Rb
	4,9 · 100

	Ru
	5,5 · 10-2

	Sb
	3,7 · 10-2

	Se
	6,0 · 100

	Sr
	2,9 · 10-3

	Te
	1,5 · 10-1

	Th
	6,0 · 10-3

	Tl
	9,0 · 10-1

	U
	9,6 · 10-4

	V
	9,7 · 10-2

	Y
	4,0 · 10-2

	Zn
	3,4 · 100

	Zr
	2,2 · 10-2


Таблица N 6

Коэффициенты накопления радионуклидов в морской рыбе,

м3/кг <*>

--------------------------------

<*> Коэффициенты распределения радионуклидов между водой и донными отложениями и коэффициенты накопления радионуклидов в биоте для морских экосистем. Технический отчет N 422 - Вена: МАГАТЭ, 2004 (Sediment Distribution Coefficients and Concentration Factors for Biota in the Marine Environment/Technical Reports. - Series N 422. - Vienna: IAEA, 2004).

	Элемент
	KP

	C
	2,0 · 101

	Na
	1,0 · 10-3

	S
	1,0 · 10-3

	Cl
	6,0 · 10-5

	Ca
	2,0 · 10-3

	Sc
	1,0 · 100

	Cr
	2,0 · 10-1

	Mn
	1,0 · 100

	Fe
	3,0 · 101

	Co
	7,0 · 10-1

	Ni
	1,0 · 100

	Zn
	1,0 · 100

	Se
	1,0 · 101

	Sr
	3,0 · 10-3

	Y
	2,0 · 10-2

	Zr
	2,0 · 10-2

	Nb
	3,0 · 10-2

	Tc
	8,0 · 10-2

	Ru
	2,0 · 10-3

	Ag
	1,0 · 101

	In
	5,0 · 10-1

	Sb
	6,0 · 10-1

	Te
	1,0 · 100

	I
	9,0 · 10-3

	Cs
	1,0 · 10-1

	Ba
	1,0 · 10-2

	Ce
	5,0 · 10-2

	Pm
	3,0 · 10-1

	Eu
	3,0 · 10-1

	Ir
	2,0 · 10-2

	Hg
	3,0 · 101

	Tl
	5,0 · 100

	Pb
	2,0 · 10-1

	Po
	2,0 · 100

	Ra
	1,0 · 10-1

	Ac
	5,0 · 10-2

	Th
	6,0 · 10-1

	U
	1,0 · 10-3

	Np
	1,0 · 10-3

	Pu
	1,0 · 10-1

	Am
	1,0 · 10-1

	Cm
	1,0 · 10-1


Таблица N 7

Рекомендуемые значения параметров Fvr, Fvlr, [image: image118.wmf],

m

milkr

F

, [image: image119.wmf],

f

meatr

F

 <*>

--------------------------------

<*> Консервативные модели для использования при оценках воздействия радиоактивных выбросов и сбросов на окружающую среду. Отчет по безопасности N 19 - Вена: МАГАТЭ, 2000 (Generic Models for use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment/Safety Reports. - Series N 19. - Vienna: IAEA, 2000).

	Элемент
	Fvr
	[image: image120.wmf],

m

milkr

F

, сут/л
	[image: image121.wmf],

f

meatr

F

, сут/кг
	Fvlr

	Ag
	1,0 · 10-2
	1,0 · 10-4
	6,0 · 10-3
	1,0 · 10-1

	Am
	2,0 · 10-3
	2,0 · 10-5
	1,0 · 10-4
	1,0 · 10-1

	As
	8,0 · 10-2
	1,0 · 10-4
	2,0 · 10-2
	2,0 · 10-1

	Au
	1,0 · 10-1
	1,0 · 10-5
	5,0 · 10-3
	4,0 · 10-1

	Ba
	5,0 · 10-2
	5,0 · 10-3
	2,0 · 10-3
	1,0 · 10-1

	Ce
	5,0 · 10-2
	3,0 · 10-4
	2,0 · 10-4
	1,0 · 10-1

	Cm
	1,0 · 10-3
	2,0 · 10-6
	2,0 · 10-5
	1,0 · 10-1

	Co
	8,0 · 10-2
	1,0 · 10-2
	7,0 · 10-2
	2,0 · 100

	Cr
	1,0 · 10-3
	2,0 · 10-4
	9,0 · 10-2
	1,0 · 10-1

	Cs
	3,0 · 10-1
	1,0 · 10-1
	3,0 · 10-1
	2,0 · 101

	Cu
	5,0 · 10-1
	2,0 · 10-3
	1,0 · 10-2
	2,0 · 100

	Eu
	2,0 · 10-3
	6,0 · 10-5
	2,0 · 10-3
	1,0 · 10-1

	Fe
	1,0 · 10-3
	3,0 · 10-4
	5,0 · 10-2
	1,0 · 10-1

	Ga
	3,0 · 10-3
	1,0 · 10-5
	3,0 · 10-4
	1,0 · 10-1

	Hg
	3,0 · 10-1
	5,0 · 10-4
	1,0 · 10-2
	3,0 · 100

	I
	2,0 · 10-2
	5,0 · 10-1
	4,0 · 10-3
	1,0 · 10-1

	In
	3,0 · 10-3
	2,0 · 10-4
	4,0 · 10-3
	1,0 · 10-1

	Mn
	3,0 · 10-1
	3,0 · 10-4
	7,0 · 10-4
	1,0 · 101

	Mo
	2,0 · 10-1
	5,0 · 10-3
	1,0 · 10-2
	1,0 · 100

	Na
	5,0 · 10-2
	2,5 · 10-1
	8,0 · 10-1
	6,0 · 10-1

	Nb
	1,0 · 10-2
	4,0 · 10-6
	3,0 · 10-6
	2,0 · 10-1

	Ni
	3,0 · 10-1
	2,0 · 10-1
	5,0 · 10-2
	1,0 · 100

	Np
	4,0 · 10-2
	5,0 · 10-5
	1,0 · 10-2
	5,0 · 10-1

	P
	1,0 · 100
	2,0 · 10-2
	5,0 · 10-2
	1,0 · 101

	Pb
	2,0 · 10-2
	3,0 · 10-4
	7,0 · 10-4
	1,0 · 10-1

	Pm
	2,0 · 10-3
	6,0 · 10-5
	2,0 · 10-3
	1,0 · 10-1

	Po
	2,0 · 10-3
	3,0 · 10-3
	5,0 · 10-3
	1,0 · 10-1

	Pu
	1,0 · 10-3
	3,0 · 10-6
	2,0 · 10-4
	1,0 · 10-1

	Ra
	4,0 · 10-2
	1,0 · 10-3
	5,0 · 10-3
	4,0 · 10-1

	Rh
	2,0 · 10-1
	5,0 · 10-4
	2,0 · 10-3
	2,0 · 100

	Ru
	5,0 · 10-2
	3,0 · 10-5
	5,0 · 10-2
	2,0 · 10-1

	S
	6,0 · 10-1
	2,0 · 10-2
	2,0 · 10-1
	6,0 · 100

	Sb
	1,0 · 10-3
	2,5 · 10-4
	5,0 · 10-3
	1,0 · 10-1

	Se
	1,0 · 10-1
	1,0 · 10-3
	1,0 · 10-1
	1,0 · 100

	Sr
	3,0 · 10-1
	3,0 · 10-3
	1,0 · 10-2
	1,0 · 101

	Tc
	5,0 · 100
	1,0 · 10-3
	1,0 · 10-3
	8,0 · 101

	Te
	1,0 · 100
	5,0 · 10-3
	7,0 · 10-2
	1,0 · 101

	Th
	1,0 · 10-3
	5,0 · 10-6
	1,0 · 10-4
	1,0 · 10-1

	Tl
	2,0 · 100
	3,0 · 10-3
	2,0 · 10-2
	2,0 · 100

	U
	1,0 · 10-2
	6,0 · 10-4
	3,0 · 10-3
	2,0 · 10-1

	Y
	3,0 · 10-3
	6,0 · 10-5
	1,0 · 10-2
	1,0 · 10-1

	Zn
	2,0 · 100
	1,0 · 10-2
	2,0 · 10-1
	2,0 · 100

	Zr
	1,0 · 10-3
	6,0 · 10-6
	1,0 · 10-5
	1,0 · 10-1


Таблица N 8

Рекомендуемые значения суточных энергетических затрат

для лиц из различных возрастных групп, ккал/сут

	Возрастная группа (g)
	2
	3
	4
	5
	6

	Энергетические затраты, ккал/сут
	1400
	2000
	2600
	3100
	2900


Приложение N 3

к руководству по безопасности

при использовании атомной энергии

"Рекомендуемые методы расчета

параметров, необходимых для разработки

нормативов допустимых сбросов

радиоактивных веществ в водные объекты",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от "__" _________ 20__ г. N ___

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ УРОВНЕЙ СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ

ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. Годовой контрольный уровень сброса r-го радионуклида в воду водного объекта, Бк/год, рекомендуется определять по следующему соотношению:

[image: image122.wmf]r

r

год

ДС

КУ

X

=

, (1)

где ДСr - допустимый сброс r-го радионуклида в воду водного объекта, Бк/год;

X - безразмерная величина, которую рекомендуется принимать большей или равной 2.

2. Месячный (Бк/мес) и суточный (Бк/сут) контрольные уровни сброса r-го радионуклида в воду водного объекта рекомендуется определять по следующим соотношениям:

[image: image123.wmf]12

r

r

год

мес

КУ

КУ

=

, (2)

[image: image124.wmf]365

r

r

год

сут

КУ

КУ

=

, (3)

где [image: image125.wmf]r

год

КУ

 - годовой контрольный уровень сброса r-го радионуклида, Бк/год.

3. В случае если r-й радионуклид, содержание которого в сточных водах не превышает нижний порог обнаружения используемых методик выполнения измерений, подлежит нормированию в соответствии с рекомендациями раздела III настоящего Руководства по безопасности, проверку непревышения контрольных уровней рекомендуется выполнять с помощью следующих соотношений:

[image: image126.wmf]0,5

годr

r

год

НПОVКУ

××£

, (4)

[image: image127.wmf]0,5

месr

r

мес

НПОVКУ

××£

, (5)

[image: image128.wmf]0,5

сутr

r

сут

НПОVКУ

××£

, (6)

где НПОr - нижний порог обнаружения для r-го радионуклида, Бк/м3;

Vгод - годовой объем сброса, м3/год;

Vмес - месячный объем сброса, м3/мес;

Vсут - суточный объем сброса, м3/сут;

[image: image129.wmf]r

год

КУ

 - годовой контрольный уровень сброса r-го радионуклида, Бк/год, рассчитанный по формуле (1) настоящего приложения к Руководству по безопасности;

[image: image130.wmf]r

мес

КУ

 - месячный контрольный уровень сброса r-го радионуклида, Бк/мес, рассчитанный по формуле (2) настоящего приложения к Руководству по безопасности;

[image: image131.wmf]r

сут

КУ

 - суточный контрольный уровень сброса r-го радионуклида, Бк/сут, рассчитанный по формуле (3) настоящего приложения к Руководству по безопасности.

	
	
	Страница 26 из 27



