МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 24 мая 2024 года № 262н

 Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий 
В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий. 
2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 г. 
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2021 г., регистрационный № 62703). 
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г. 
Министр 
М.А.Мурашко 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
31 мая 2024 года, 
регистрационный № 78396 
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 24 мая 2024 года № 262н 

 Требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий 
1. Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями: 

№ п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование медицинского изделия 	Требуемое количество (не менее) 	
________________ 
      Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий). 

1. 	182450 	Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования 	Маска медицинская нестерильная одноразовая 	2 шт. 	
  	367580 	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования 	  	  	
2. 	122540 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные 	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M 	2 пары 	
  	122560 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	139350 	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	139360 	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	185830 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные 	  	  	
  	185850 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	205280 	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	205290 	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	298450 	Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные 	  	  	
  	320790 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные 	  	  	
  	321530 	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	349230 	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	351490 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные 	  	  	
3. 	327410 	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 	2 шт. 	
  	351540 	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации 	  	  	
4. 	210370 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 	1 шт. 	
  	210380 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования 	  	  	
5. 	150130 	Рулон марлевый тканый, нестерильный 	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 	4 шт. 	
  	150140 	Рулон марлевый тканый, стерильный 	см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный 	  	
  	279290 	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования 	размером не менее 2 м x 10 см 	  	
  	326320 	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования 	  	  	
6. 	150130 	Рулон марлевый тканый, нестерильный 	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 	4 шт. 	
  	150140 	Рулон марлевый тканый, стерильный 	см или бинт фиксирующий эластичный 	  	
  	279290 	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования 	нестерильный размером не менее 2 м x 14 см 	  	
  	326320 	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования 	  	  	
7. 	223580 	Салфетка марлевая тканая 	Салфетки медицинские 	2 упак. 	
  	302910 	Салфетка нетканая 	стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 	  	
8. 	122900 	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный 	Лейкопластырь фиксирующий рулонный 	1 шт. 	
  	136010 	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый 	размером не менее 2 x 500 см 	  	
  	141730 	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый 	  	  	
  	269230 	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый 	  	  	
9. 	142270 	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный 	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см 	10 шт. 	
10. 	142270 	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный 	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см 	2 шт. 	
11. 	293880 	Одеяло спасательное, многоразового использования 	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x210 см 	2 шт. 	
12. 	116910 	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани 	1 шт. 	
  	260590 	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования 	  	  	

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями: 

№ п/п 	Наименование 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий 	1 шт. 	
2. 	Блокнот формата не менее A7 	1 шт. 	
3. 	Маркер черный (синий) или карандаш 	1 шт. 	
4. 	Футляр или сумка 	1 шт. 	

3. При комплектации аптечки допускается комплектация: 
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований; 
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3 и 5-7 пункта 1 настоящих требований. 
4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552, которые действуют до 1 января 2025 г. 
________________ 
С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. № 144, от 19 мая 2022 г. № 84, от 30 марта 2023 г. № 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.