МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 20 мая 2024 года № 246н

 Об утверждении требований к комплектации аптечек, укладки, набора и комплекта для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы 
В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечек, укладки, набора и комплекта для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г. 
Министр 
М.А.Мурашко 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
31 мая 2024 года, 
регистрационный № 78371 
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 20 мая 2024 года № 246н 

 Требования к комплектации аптечек, укладки, набора и комплекта для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы 
1. Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - аптечка), комплектуется следующими медицинскими изделиями: 

№ п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование медицинского изделия 	Требуемое количество (не менее) 	
________________ 
      Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий). 

1. 	182450 	Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования 	Маска медицинская нестерильная 	5 шт. 	
  	367580 	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования 	одноразовая 	  	
2. 	122540 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные 	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M 	10 пар 	
  	122560 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	139350 	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	139360 	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	185830 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные 	  	  	
  	185850 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	205280 	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	205290 	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	298450 	Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные 	  	  	
  	320790 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные 	  	  	
  	321530 	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	349230 	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	351490 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные 	  	  	
3. 	327410 	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 	Устройство для проведения искусственного дыхания 	5 шт. 	
  	351540 	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации 	"Рот-Устройство-Рот" 	  	
4. 	210370 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий для остановки 	3 шт. 	
  	210380 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования 	артериального кровотечения эластичный не менее 100 см 	  	
5. 	210370 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий типа "турникет-закрутка" 	3 шт. 	
  	210380 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования 	для остановки артериального кровотечения 	  	
6. 	150130 	Рулон марлевый тканый, нестерильный 	Бинт марлевый медицинский размером 	8 шт. 	
  	150140 	Рулон марлевый тканый, стерильный 	не менее 5 м x 10 см 	  	
  	279290 	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования 	или бинт фиксирующий эластичный 	  	
  	326320 	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования 	нестерильный размером не менее 2 м x 10 см 	  	
7. 	150130 	Рулон марлевый тканый, нестерильный 	Бинт марлевый медицинский размером 	8 шт. 	
  	150140 	Рулон марлевый тканый, стерильный 	не менее 7 м x 14 см 	  	
  	279290 	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования 	или бинт фиксирующий эластичный 	  	
  	326320 	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования 	нестерильный размером не менее 2 м x 14 см 	  	
8. 	223580 	Салфетка марлевая тканая 	Салфетки медицинские 	4 упак. 	
  	302910 	Салфетка нетканая 	стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 	  	
9. 	147410 	Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, не антибактериальная 	Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками 	5 шт. 	
  	279950 	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи 	  	  	
10. 	122900 	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный 	Лейкопластырь фиксирующий рулонный 	2 шт. 	
  	136010 	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый 	размером не менее 2 x 500 см 	  	
  	141730 	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый 	  	  	
  	269230 	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый 	  	  	
11. 	293880 	Одеяло спасательное, многоразового использования 	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 	4 шт. 	
12. 	116910 	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани 	2 шт. 	
  	260590 	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования 	  	  	
13. 	110280 	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования 	Воротник-шина шейная для взрослых 	1 шт. 	
  	182800 	Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования 	  	  	
  	182810 	Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования 	  	  	
14. 	128020 	Шина надувная для конечностей 	Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см 	2 комплекта 	
  	152170 	Шина с подложкой, многоразового использования 	  	  	
  	282930 	Система шин для верхней конечности, из термопластика 	  	  	
  	283040 	Система шин для нижней конечности, термопластичная 	  	  	
  	338210 	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования 	  	  	
  	348410 	Шина с подложкой, одноразового использования, нестерильная 	  	  	
  	352050 	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования 	  	  	
  	363470 	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования 	  	  	
  	369080 	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования 	  	  	
15. 	114030 	Носилки портативные 	Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см 	1 шт. 	
16. 	121180 	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования 	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания 	4 шт. 	
  	121270 	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования 	с двумя масками разного размера 	  	
17. 	172720 	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования 	Воздуховод (60 мм) 	2 шт. 	
  	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	  	  	
  	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	  	  	
18. 	172720 	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования 	Воздуховод (90 мм) 	2 шт. 	
  	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	  	  	
  	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	  	  	
19. 	172720 	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования 	Воздуховод (120 мм) 	2 шт. 	
  	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	  	  	
  	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	  	  	
20. 	254300 	Воздуховод носоглоточный, одноразового использования 	Назофарингеальный воздуховод 	4 шт. 	
21. 	223580 	Салфетка марлевая тканая 	Стерильная салфетка 	2 шт. 	
  	260320 	Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования 	(не менее 40 см x 60 см) 	  	
  	302910 	Салфетка нетканая 	  	  	
22. 	221390 	Комплект для введения катетера при пневмотораксе 	Игла для декомпрессии или набор устройств, используемых для прокола грудной клетки 	4 шт. 	
  	259410 	Набор для дренирования плевральной полости 	  	  	
23. 	221400 	Повязка при пневмотораксе 	Пластырь окклюзионный вентилируемый 	4 шт. 	
24. 	221400 	Повязка при пневмотораксе 	Пластырь окклюзионный невентилируемый 	4 шт. 	
25. 	248420 	Средство гемостатическое на основе хитозана, профессиональное 	Средство перевязочное гемостатическое в виде Z-сложенного бинта 	5 шт. 	
  	259910 	Средство гемостатическое неорганического происхождения 	  	  	
26. 	125960 	Повязка для руки через шею и запястье 	Косынка иммобилизационная 	4 шт. 	
  	156850 	Повязка поддерживающая для руки 	  	  	
27. 	272240 	Салфетка антисептическая 	Салфетка 	10 шт. 	
  	333050 	Салфетка для очищения кожи, нестерильная 	антисептическая из нетканого материала 	  	
  	333060 	Салфетка для очищения кожи, стерильная 	спиртовая (не менее 12,5 см x 11 см) 	  	

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями: 

№ п/п 	Наименование 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы 	1 шт. 	
2. 	Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см 	5 шт. 	
3. 	Блокнот формата не менее A7 	1 шт. 	
4. 	Маркер черный (синий) или карандаш 	1 шт. 	
5. 	Индивидуальный противохимический пакет 	5 шт. 	
6. 	Рюкзак (сумка, чемодан) 	2 шт. 	
7. 	Очки или экран защитный для глаз 	4 шт. 	

3. При комплектации аптечки допускается комплектация: 
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункт 13 пункта 1 настоящих требований; 
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-10, 12, 14, 16-19, 21, 22 и 25-27 пункта 1 настоящих требований. 
4. Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - укладка), комплектуется следующими медицинскими изделиями: 

№ п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование медицинского изделия 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	110280 	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования 	Воротник-шина шейная для детей 	1 шт. 	
  	182800 	Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования 	  	  	
  	182810 	Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования 	  	  	
2. 	114040 	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом 	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом 	1 шт. 	
3. 	156090 	Баллон для кислорода перезаправляемый 	Баллон кислородный объемом не менее 1 л 	1 шт. 	
4. 	119870 	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, ручная 	Аспиратор ручной, механический, электрический 	1 шт. 	
  	162580 	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая 	  	  	
  	204560 	Аспиратор назальный, ручной 	  	  	
  	204570 	Аспиратор назальный, с электропитанием 	  	  	
  	216650 	Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, пневматическая 	  	  	
  	260570 	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети 	  	  	
  	344790 	ЛОР аспиратор хирургический 	  	  	
  	358690 	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая 	  	  	
  	358710 	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая 	  	  	
  	379540 	Аспиратор назальный, вакуумный 	  	  	
5. 	149980 	Пульсоксиметр 	Пульсоксиметр портативный 	1 шт. 	
6. 	126500 	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи 	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи 	1 шт. 	
7. 	332390 	Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации, с питанием от батареи 	Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации (Устройство для проведения непрямого массажа сердца при сердечно-лёгочной реанимации) 	1 шт. 	
8. 	124550 	Стетоскоп неавтоматизированный 	Стетофонендоскоп 	1 шт. 	
9. 	216560 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 	Измеритель артериального давления 	1 шт. 	
  	216630 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 	  	  	
  	239410 	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 	  	  	
10. 	190850 	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения 	Монитор портативный транспортный с автономным питанием (неинвазивное АД, ЧСС, сатурация, запись ЭКГ) 	1 шт. 	
11. 	114030 	Носилки портативные 	Носилки продольно-поперечного сложения с ремнями фиксации 	1 шт. 	
12. 	351870 	Бандаж для таза, многоразового использования 	Пояс иммобилизационный 	1 шт. 	
  	354830 	Бандаж для таза, одноразового использования 	для стабилизации таза 	  	
13. 	272860 	Костюм противошоковый 	Костюм противошоковый 	1 шт. 	
14. 	293820 	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов 	Система обогрева для инфузионных растворов в полевых условиях 	1 шт. 	
15. 	136330 	Комплект для внутривенных вливаний стандартный, неинвазивный 	Система инфузионная или устройство для 	1 шт. 	
  	375950 	Комплект для внутривенных вливаний стандартный, инвазивный 	вливания кровезаменителей и инфузионных растворов 	  	
16. 	254520 	Катетер инфузионный для периферических сосудов 	Катетер венозный периферический 	1 шт. 	
  	254530 	Катетер для периферических сосудов 	вводимый 	  	
  	254550 	Катетер инфузионный для вмешательств на периферических сосудах 	  	  	
  	254610 	Катетер венозный центральный периферически вводимый 	  	  	
  	365580 	Канюля внутривенная периферическая 	  	  	
17. 	260600 	Шприц общего назначения, одноразового использования 	Шприц инъекционный однократного 	12 шт. 	
  	262630 	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой 	применения (2 мл с иглой 0,6 мм) 	  	
  	262650 	Шприц-дозатор для подкожных инъекций 	  	  	
  	349160 	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой 	  	  	
18. 	272240 	Салфетка антисептическая 	Салфетка 	12 шт. 	
  	333050 	Салфетка для очищения кожи, нестерильная 	антисептическая из нетканого материала 	  	
  	333060 	Салфетка для очищения кожи, стерильная 	спиртовая (не менее 12,5 см x 11 см) 	  	

5. Укладка комплектуется следующими лекарственными препаратами для медицинского применения: 

№ п/п 	Код АТХ 	Анатомо- 
терапевти- 
ческо- 
химическая классификация лекарственного препарата 	Фармако- 
терапевтическая группа 	Международное непатентованное наименование лекарственного препарата 	Лекарственная форма 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	V03AN01 	Кислород 	Прочие лечебные средства; 

медицинские газы 	Кислород 	Газ медицинский сжатый 	1 литр 	
2. 	B05BB01 	Электролиты 	Кровезаменители и перфузионные растворы; 

растворы для внутривенного введения; 

растворы, влияющие на водно-электролитный баланс 	Натрия хлорид 	Раствор для инфузий 9 мг/мл 400 мл 	1 флакон 	
3. 	N02BG06 	Нефопам 	Анальгезирующее средство центрального действия 	Нефопам 	Раствор для инфузий и внутри- 
мышечного введения 10 мг/мл, 2 мл в шприц-тюбике 	4 шприц- 
тюбика 	
4. 	V03AB 	Антидоты 	Антидоты 	Цинка бисвинилимидазола диацетат 	Раствор для внутри- 
мышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле 	10 ампул 	
5. 	A04AA01 	Ондансетрон 	Противорвотные средства; 

антагонисты серотониновых 5-НТ3-рецепторов 	Ондансетрон 	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг 	10 таблеток 	
6. 	N07XX 	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы 	Антигипоксантное средство 	Полидигидро- 
ксифенилен- 
тиосульфонат натрия 	Капсулы 250 мг 	30 капсул 	
7. 	A03BA01 	Атропин 	М-холиноблокатор 	Атропин 	Раствор для инъекций 1 мг/мл, в шприце или ампуле 	2 шприца или ампулы 	
8. 	V03AB31 	Прусский синий 	Комплексо- 
образующее средство 	Калий-железо гексациано- 
феррат 	Таблетки 500 мг 	10 таблеток 	

6. Количество лекарственных препаратов для медицинского применения, которыми комплектуется укладка, указанных в пункте 5 настоящих требований, должно быть не менее одной первичной упаковки или вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата для медицинского применения без изъятия инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. 
7. При комплектации укладки допускается комплектация: 
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 4, 9, 12, 15 и 16 пункта 4 настоящих требований; 
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 17 и 18 пункта 4 настоящих требований. 
8. Укладка комплектуется следующими изделиями: 

№ п/п 	Наименование 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы 	1 шт. 	
2. 	Блокнот формата не менее A7 	1 шт. 	
3. 	Маркер черный (синий) 	1 шт. 	
4. 	Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) 	1 шт. 	

9. Аптечка индивидуальная для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - аптечка индивидуальная), комплектуется следующими медицинскими изделиями: 

№ п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование медицинского изделия 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	122540 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные 	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M 	2 пары 	
  	122560 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	139350 	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	139360 	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	185830 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные 	  	  	
  	185850 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	205280 	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	205290 	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	298450 	Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные 	  	  	
  	320790 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные 	  	  	
  	321530 	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные 	  	  	
  	349230 	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные 	  	  	
  	351490 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные 	  	  	
2. 	327410 	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 	Устройство для проведения искусственного дыхания 	2 шт. 	
  	351540 	Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации 	"Рот-Устройство-Рот" 	  	
3. 	210370 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий для остановки 	1 шт. 	
  	210380 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования 	артериального кровотечения эластичный не менее 100 см 	  	
4. 	210370 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий типа "турникет-закрутка" 	1 шт. 	
  	210380 	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования 	для остановки артериального кровотечения 	  	
5. 	150130 	Рулон марлевый тканый, нестерильный 	Бинт марлевый 	1 шт. 	
  	150140 	Рулон марлевый тканый, стерильный 	медицинский размером 	  	
  	279290 	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования 	не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий 	  	
  	326320 	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования 	эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см 	  	
6. 	147410 	Повязка раневая неприлипающая, абсорбирующая, не антибактериальная 	Пакет перевязочный медицинский стерильный 	2 шт. 	
  	279950 	Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи 	с двумя подушечками 	  	
7. 	122900 	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный 	Лейкопластырь 	1 шт. 	
  	136010 	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый 	фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 	  	
  	141730 	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый 	500 см 	  	
  	269230 	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый 	  	  	
8. 	114390 	Канюля для дренирования грудной клетки 	Игла для декомпрессии или набор устройств, 	1 шт. 	
  	219710 	Набор для плевроцентеза/парацентеза 	используемых для 	  	
  	221390 	Комплект для введения катетера при пневмотораксе 	прокола грудной клетки 	  	
  	259410 	Набор для дренирования плевральной полости 	  	  	
  	260110 	Набор для катетеризации для дренирования плевральной/перитонеальной полости 	  	  	
9. 	221400 	Повязка при пневмотораксе 	Пластырь окклюзионный вентилируемый 	1 шт. 	
10. 	221400 	Повязка при пневмотораксе 	Пластырь окклюзионный невентилируемый 	1 шт. 	
11. 	248420 	Средство гемостатическое на основе хитозана, профессиональное 	Средство перевязочное гемостатическое в виде 	1 шт. 	
  	259910 	Средство гемостатическое неорганического происхождения 	Z-сложенного бинта 	  	
12. 	272240 	Салфетка антисептическая 	Салфетка 	2 шт. 	
  	333050 	Салфетка для очищения кожи, нестерильная 	антисептическая из нетканого материала 	  	
  	333060 	Салфетка для очищения кожи, стерильная 	спиртовая (не менее 12,5 см x 11 см) 	  	

10. Аптечка индивидуальная комплектуется следующими изделиями: 

№ п/п 	Наименование 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки индивидуальной для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы 	1 шт. 	
2. 	Блокнот формата не менее A7 	1 шт. 	
3. 	Маркер черный (синий) 	1 шт. 	
4. 	Индивидуальный противохимический пакет 	1 шт. 	
5. 	Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) 	1 шт. 	

11. При комплектации аптечки индивидуальной допускается комплектация: 
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 3-5, 7, 8 и 11 пункта 9 настоящих требований; 
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 6 и 12 пункта 9 настоящих требований. 
12. Набор индивидуальный для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - набор индивидуальный) комплектуется следующими медицинскими изделиями: 

№ п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование медицинского изделия 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	182450 	Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования 	Маска медицинская нестерильная 	1 шт. 	
  	367580 	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования 	одноразовая 	  	
2. 	150130 	Рулон марлевый тканый, нестерильный 	Бинт марлевый 	1 шт. 	
  	150140 	Рулон марлевый тканый, стерильный 	медицинский размером 	  	
  	279290 	Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования 	не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий 	  	
  	326320 	Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования 	эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см 	  	
3. 	223580 	Салфетка марлевая тканая 	Салфетки медицинские 	1 упак. 	
  	302910 	Салфетка нетканая 	стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 	  	
4. 	293880 	Одеяло спасательное, многоразового использования 	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 	1 шт. 	
5. 	116910 	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 	Ножницы для разрезания перевязочного 	1 шт. 	
  	260590 	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования 	материала и ткани 	  	
6. 	172720 	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования 	Воздуховод (60 мм) 	1 шт. 	
  	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	  	  	
  	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	  	  	
7. 	172720 	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования 	Воздуховод (90 мм) 	1 шт. 	
  	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	  	  	
  	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	  	  	
8. 	172720 	Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования 	Воздуховод (120 мм) 	1 шт. 	
  	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	  	  	
  	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	  	  	
9. 	116440 	Простыня для кровати, не прилипающая к ране 	Стерильная салфетка или простыня (не менее 	2 шт. 	
  	260320 	Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования 	60 см x 40 см) 	  	
  	269830 	Простыня для инструментов/оборудования, одноразового использования, стерильная 	  	  	
  	269950 	Простыня для инструментов/оборудования, многоразового использования, стерильная 	  	  	
  	331320 	Простыня впитывающая, стерильная 	  	  	
  	331330 	Простыня впитывающая, не антибактериальная, одноразового использования 	  	  	
10. 	254300 	Воздуховод носоглоточный, одноразового использования 	Назофарингеальный воздуховод 	1 шт. 	
11. 	379890 	Щиток для глаза прозрачный послеоперационный, вентилируемый 	Щиток глазной 	1 шт. 	

13. Набор индивидуальный комплектуется следующими изделиями: 

№ п/п 	Наименование 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием набора индивидуального для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы 	1 шт. 	
2. 	Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) 	1 шт. 	

14. При комплектации набора индивидуального допускается комплектация: 
одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1-3 и 5-8 пункта 12 настоящих требований; 
комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункт 9 пункта 12 настоящих требований. 
15. Комплект индивидуальный для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы (далее - комплект индивидуальный) комплектуется следующими медицинскими изделиями: 

№ п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование медицинского изделия 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	272240 	Салфетка антисептическая 	Салфетка 	4 шт. 	
  	333050 	Салфетка для очищения кожи, нестерильная 	антисептическая из нетканого материала 	  	
  	333060 	Салфетка для очищения кожи, стерильная 	спиртовая (не менее 12,5 см x 11 см) 	  	
2. 	260600 	Шприц общего назначения, одноразового использования 	Шприц инъекционный однократного 	2 шт. 	
  	262630 	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой 	применения (2 мл с иглой 0,6 мм) 	  	
  	262650 	Шприц-дозатор для подкожных инъекций 	  	  	
  	349160 	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой 	  	  	

16. Комплект индивидуальный комплектуется следующими лекарственными препаратами для медицинского применения: 

№ п/п 	Код АТХ 	Анатомо- 
терапевти- 
ческо- 
химическая классификация лекарственного препарата 	Фармако- 
терапевтическая группа 	Международное непатентованное наименование лекарственного препарата 	Лекарственная форма 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	N02BG06 	Нефопам 	Анальгезирующее средство центрального действия 	Нефопам 	Раствор для инфузий и внутри- 
мышечного введения 10 мг/мл, 2 мл в шприц-тюбике 	2 шприц- 
тюбика 	
2. 	V03AB 	Антидоты 	Антидоты 	Цинка бисвинили- 
мидазола диацетат 	Раствор для внутри- 
мышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле 	1 ампула 	
3. 	N07XX 	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы 	Антигипоксантное средство 	Полидигидро- 
ксифенилен- 
тиосульфонат натрия 	Капсулы 250 мг 	10 капсул 	

17. Количество лекарственных препаратов для медицинского применения, которыми комплектуется комплект индивидуальный, указанных в пункте 16 настоящих требований, должно быть не менее одной первичной упаковки или вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата для медицинского применения без изъятия инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. 
18. Комплект индивидуальный комплектуется следующими изделиями: 

№ п/п 	Наименование 	Требуемое количество (не менее) 	
1. 	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием комплекта индивидуального для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы 	1 шт. 	
2. 	Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) 	1 шт. 	

19. При комплектации комплекта индивидуального допускается комплектация комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1 и 2 пункта 15 настоящих требований. 
20. Укладки, аптечки, аптечки индивидуальные, комплекты индивидуальные, наборы индивидуальные подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552, которые действуют до 1 января 2025 г. 
________________ 
С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. № 144, от 19 мая 2022 г. № 84, от 30 марта 2023 г. № 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г. 
21. Укладки и комплекты индивидуальные подлежат комплектации лекарственными препаратами для медицинского применения, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78 "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения" (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г.) или Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", или особенностями обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 593, которые действуют до 31 декабря 2024 г. 
________________ 
С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. № 55, от 30 января 2020 г. № 9, от 23 декабря 2020 г. № 128, от 5 марта 2021 г. № 14, от 23 апреля 2021 г. № 34, от 17 марта 2022 г. № 36, от 23 сентября 2022 г. № 141, от 22 мая 2023 г. № 60, от 20 октября 2023 г. № 11*. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "N 114". - Примечание изготовителя базы данных.