Программа
для проведения первичного и повторного противопожарного инструктажа
на рабочем месте с лицами осуществляющими свою деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием людей, где могут находиться лица относящихся к маломобильным группам населения.

1. Общие положения
Настоящая программа устанавливает основные требования, предъявляемые к проведению первичного и повторных противопожарных инструктажей на рабочем месте с лицами осуществляющими свою деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием людей, где могут находиться лица относящихся к маломобильным группам населения.
Материал разработан  в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», а так же другими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной безопасности.
2. Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. 

Все работники объекта допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности, определяющих порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности несут:
- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной 

безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством:

- гражданская;

- дисциплинарная;

- административная;

- уголовная.

Гражданская ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

В соответствии со статьей 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда» федерального закона от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.

Что такое грубая неосторожность потерпевшего и как она влияет на возмещение вреда

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы обществ

Дисциплинарная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

В соответствии со статьей 192 «Дисциплинарные взыскания» федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Административная и уголовная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

На территории Российской Федерации административная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности установлена кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) принятым Государственной Думой 20 декабря 2001 года и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то применяются правила международного договора.

В соответствии со статьей 8.32. КоАП РФ 

«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до ста десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двух миллионов рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

В соответствии со статьей 11.16. КоАП РФ 

«Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте»

Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной безопасности -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ 

«Нарушение требований пожарной безопасности»

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1, 7, 10 и 11 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

2.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от семисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

10. Нарушение требований пожарной безопасности при проектировании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, лицом, аттестованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на право проектирования указанных средств, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

11. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 10 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от девяноста тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Уголовная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
На территории Российской Федерации уголовная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности установлена уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) принятым Государственной Думой 24 мая 1996 года.

Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.
В соответствии со статьей 167 УК РФ 

«Умышленные уничтожение или повреждение имущества»

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Значительный ущерб в контексте статьи 167 УК РФ определяется как стоимость уничтоженного имущества, которая не может составлять менее  5 000 рублей, с учётом важности имущества для потерпевшего и материального положения собственника. 
В соответствии со статьей 168 УК РФ 

«Умышленные уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

В соответствии со статьей 219 УК РФ 

«Нарушение требований пожарной безопасности»

1.Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2.То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3.Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В соответствии со статьей 261 УК РФ 

«Уничтожение или повреждение лесных насаждений»
1.Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3.Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового. 

4.Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового. 

Примечание. Значительным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный лесным насаждениям и иным насаждениям, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий десять тысяч рублей, крупным ущербом - пятьдесят тысяч рублей.

3. Знание инструкций о мерах пожарной безопасности  в организации, утвержденных руководителем организации, включающих в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

Лица осуществляющие свою деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием людей, где могут находиться лица относящихся к маломобильным группам населения должны быть ознакомлены с инструкциями о мерах пожарной безопасности в организации, которые утверждены руководителем организации.

Данные инструкции в соответствии с разделом 18 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации должны отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты;

- перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии).

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;

- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

- перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

- прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

- осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции.
Общие сведения о горении. 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – 69-ФЗ) статьей 1 утверждены основные понятия в области пожарной безопасности:

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Горение – сложный физико-химический процесс, в основе которого лежат быстротекущие реакции окисления, сопровождаемые выделением тепла и, как правило, световым излучением. 

Для возникновения и развития процесса горения необходимы: 

- горючее вещество; 

- окислитель; 

- источник воспламенения, инициирующий реакцию.

Смесь необходимых для горения компонентов именуются «Треугольником горения».
Основными причинами пожаров являются:

1. Неосторожное обращение с огнем в том числе:
- неосторожное обращение с огнем при курении;
- детская шалость.
2. Аварийный режим работы электрических сетей.
3. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
4. Поджог, в том числе:

- бытовых отходов (в том числе в контейнерах и баках);

- сухой растительности (травы, тополиного пуха и т.п.).

5. Нарушение привил эксплуатации транспортных средств.

В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(далее – 123 – ФЗ) пожары классифицируются: 

- По виду горючего материала;

- По сложности тушения;

- По опасным факторам пожара.

Согласно статьи 8 123 – ФЗ пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие основные классы:

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A);

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B);

3) пожары газов (C);

4) пожары металлов (D);

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E);

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).

Дополнительные классы и подклассы пожаров могут быть установлены нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров», определены подклассы пожаров.

Горение твёрдых веществ
А1— сопровождается тлением: дерево, уголь, текстиль и др.

А2 — не сопровождается тлением: например, пластмассы.

Горение жидких веществ
B1 — нерастворимые в воде и сжиженные твёрдые вещества: бензин, парафин и др.

B2 — растворимые в воде: спирты, глицерин и пр.

Горение металлов
D1 — горение лёгких металлов, кроме щелочных: алюминий, магний.

D2 — горение щелочных и других подобных металлов: например, натрий, калий.

D3 — горение металлосодержащих соединений.

Классификация Международной организации по стандартизации

Международная организация по стандартизации (ISO) в 1977 году приняла стандарт ISO 3941:1977 Пожары. Классификация. 

С этим стандартом был гармонизирован ГОСТ 27331-87. В 2007 году международный стандарт был пересмотрен, в действующую редакцию 3941:2007 добавлен класс F — пожары с вовлечением горючих материалов, таких, как растительные и животные масла и жиры в оборудовании для приготовления пищи.

Возникновение и развитие пожара.

В реальных условиях пожара процесс горения диффузионный, т.е. скорость химической реакции зависит от скорости притока воздуха из окружающей среды, а также от скорости удаления образующихся газообразных продуктов. 

Данный процесс называется газообменом. По характеру газообмена пожары делятся на открытые и внутренние. Первые протекают на открытом пространстве, вторые – в помещениях. На открытых пожарах, приток воздуха в зону химических реакций зависит от газодинамического режима образования горючей смеси. Если поток горючего газа или пара поступающий в зону горения, ламинарный, то соотношение горючего и окислителя в смеси будет определяться законами диффузии. Если поток турбулентный, то наряду с диффузией происходит механическое перемешивание реагирующих компонентов. Отвод продуктов горения из зоны реакции практически не ограничен.

Скорость и направление распространения открытых пожаров зависят от размеров факела пламени, распределения горючих веществ, материалов или объектов, скорости и направления ветра. 

На внутренних пожарах параметры горения и распространения пожара определяются: физико-химическими свойствами, количеством и характером распределения горючих материалов, соотношением вытяжных (в основном окна) и приточных (двери) проемов помещения, высотой и размерами очага. В том случае если процесс горения не успел распространиться на все горючие предметы или материалы, находящиеся в помещении, то внутренний пожар - локальный. 

Если произошел полный охват всего помещения пламенем пожар уже считается объемным. Из курса «Теория горения и взрыва» известно, что горение представляет собой химическую реакцию между горючим веществом и окислителем, протекающую с выделением тепла. 

Важная особенность горения - это его способность к пространственному распространению до максимально возможных размеров, определяемых условиями среды. 

Химические реакции, лежащие в основе этого процесса, являются причиной возникновения таких физических явлений, как диффузия, конвекция, теплопроводность и излучение. Часть тепла, выделяющегося в зоне горения, расходуется в зоне химических реакций на нагрев продуктов горения, часть - передается в окружающую среду, часть - идет на нагрев горючих материалов и поддержание горения.

Данный процесс называется теплообменом. 

Теплопроводность определяет время прогрева горючих материалов под действием теплового потока до температуры воспламенения и, следовательно, скорость распространения пожара. 

При установившемся горении теплопроводность определяет поведение строительных и ограждающих конструкций при пожаре. 

Конвективный теплообмен присутствует на всех стадиях пожаров. Он обусловлен движением потоков нагретых газов, так как плотность газообразных продуктов горения значительно меньше плотности воздуха вследствие высокой температуры. Это вызывает подъемную силу, под действием которой они перемещаются вверх. 

На открытых пожарах конвективные потоки практически не влияют на распространение пламени на уровне земли. Характер их движения определяет условия образования смеси горючих газов с окислителем и параметры процесса горения. Через различные щели, технологические и вентиляционные отверстия, пустоты в стенах и перекрытиях потоки нагретых газов проникают в другие помещения, способствуя распространению пожара по зданию, затрудняют или делают невозможной эвакуацию людей. 

Излучение - определяющий вид передачи тепла на пожаре, поскольку его действие может проявляться на больших расстояниях. При прохождении теплового потока через газовую среду он ослабляется в результате поглощения и рассеяния лучистой энергии. Например, атмосферный воздух, содержащий частицы пыли и влаги во взвешенном состоянии, а также промышленные дымы имеют коэффициент ослабления 0,2(0,3. Для поддержания горения на пожаре необходимо постоянное поступление свежего воздуха в зону химических реакций и удаление из нее образующихся продуктов. 

При пожарах на открытом пространстве происходит газообмен зоны химических реакций с окружающей средой, который лимитируется только диффузией окислителя. При пожарах в помещениях газообмен осуществляется через проемы в ограждающих конструкциях. И чем больше расход поступающего воздуха, тем более интенсивно протекает процесс горения, выше интенсивность тепловыделения и тем быстрее развивается пожар. 

Таким образом, процессы горения, тепло- и газообмена являются взаимосвязанными. Следствия этих трех процессов определяют то, что называется обстановкой на пожаре. 

Так, интенсивность тепловыделения определяет возможность и скорость распространения пожара путем нагрева веществ и материалов до температуры воспламенения или самовоспламенения. Под действием тепловых потоков строительные конструкции теряют несущую способность, что приводит к их обрушению, травмированию и гибели людей, а также затрудняет ведение успешных действий по тушению пожара. 

Этот параметр также определяет время достижения предельно допустимой температуры газовой среды на путях эвакуации людей – 70ºС. Газообмен влияет на интенсивность выделения тепла при сгорании горючего вещества, определяет состав газовой среды в помещении очага пожара, в смежных помещения и на путях эвакуации людей. Газы, удаляемые из горящих помещений, имеют высокую температуру, что приводит к предварительному подогреву горючих материалов и увеличению скорости распространения пожара. Кроме того, интенсивность поступления воздуха в помещение может быть недостаточной для полного сгорания газов, выделяемых горящим веществом. Тогда образование и воспламенение горючей смеси происходит также за пределами первоначального очага. В таких случаях новые очаги пожара могут возникать в самых неожиданных местах здания. 

Таким образом, пожар представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных физико-химических процессов, таких как горение, газообмен и теплообмен
5. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. 
Первичные средства пожаротушения.
Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования, электроустановок). 
Типы, комплектация и правила применения оборудования пожарных щитов. 
Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами, лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей, местом размещения самого плана эвакуации, местами размещения первичных средств пожаротушения, спасательных и медицинских средств, средств связи.
Термины и определения:

аварийный выход - выход, который не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, и предусматривается для повышения безопасности людей при пожаре;

безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону по путям эвакуации через эвакуационные выходы;

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности:
На объекте защиты запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; 
- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

- устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода); 
- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов; - 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

Руководители организаций:

- обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

- устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты для маломобильных групп населения:
На этажах общественных и производственных зданий, на которые организуется доступ маломобильным группам населения (далее – МГН) (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности при пожаре в соответсветствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Указанные мероприятия в обязательном порядке должны учитывать требования к объемно-планировочным решениям, изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности. 
Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН наравне с другими категориями граждан в соответствии с положениями федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Требования к наличию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности МГН при пожаре, дифференцируются в соответствии с принадлежностью лиц, относящихся к МГН, к определенному типу в соответствии с классификацией групп мобильности. Классификация МГН по группам мобильности представлена в таблице 20 и 21 свода правил от 19.03.2020 № 1.13130.2020 «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для МГН должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и ГОСТ Р 70713-2023 «Маяки светозвуковые для маломобильных групп населения».
Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования, электроустановок). 
Классификация огнетушителей

Все современные и используемые огнетушители можно классифицировать на основании следующих факторов:

· Способ доставки (транспортировки) к месту возгорания;

· Виды задействуемых ОТВ (огнетушащие вещества);

· Принцип подачи ОТВ из баллона;

· Минимальное и максимальное значение давления для вытеснения ОТВ;

· Класс возгорания, определяющий возможность использования огнетушителя.

Постараемся вкратце рассмотреть каждый из классов, чтобы примерно представлять какими в наше время могут быть огнетушители.

По способу срабатывания

Абсолютно каждый огнетушитель можно отнести к одной из следующих категорий:

· Ручные – модели, которые приводятся в действие человеком, когда тот нажимает на пусковой рычаг;

· Автоматические – начинают работать при условии достижения определённой температуры, которая выше заданной нормы. Эта категория также называется самосрабатывающие. Применяются в самых пожароопасных местах;

· Комбинированные – могут сочетать функционал как первой, так и второй категории.
[image: image1.png]


[image: image22.png]


[image: image24.png]




(Ручной и автоматический огнетушитель)

По принципу воздействия на очаг огня

Говоря о том, как воздействуют на огонь названные устройства, их можно классифицировать или разделить на следующие типы:

· Углекислотные (ОУ);

· Хладоновые (ОХ);

· Пенные (химические) (ОХП);

· Воздушно-пенные (ОВП);

· Воздушно-эмульсионные (ОВЭ);

· Порошковые (ОП);

· Водные (ОВ).

По способу подачи огнетушащего состава

Также все модели различаются принципом подачи ОТВ. Огнетушители могут воздействовать на возгорание огнетушащим составом за счёт:

· Высокого внутреннего давления, которое выталкивает ОТВ;

· Различных газов и химических соединений;

· Газогенерирующего элемента;

· Термического компонента, оказывающего активное влияние на подачу ОТВ;

· Эжектора.

По виду пусковых устройств

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



(Вентильное и рычажное пусковое устройство огнетушителя)

Огнетушители, помимо всего прочего, можно разделить на категории, основываясь на устройствах и компонентах, которые отвечают за то, чтобы привести техническое средство в действие:

· На одних моделях устанавливаются привычные вентильные затворы, которые необходимо раскручивать для подачи огнетушащего вещества;

· На других устройствах устанавливается запорно-пусковая система. Она приводится в действие благодаря нажатию на рычаг управления;

· А на третьих огнетушителях применяется дополнительный источник давления.

По массе заряда

Определяющим моментом также является масса заряда огнетушителя.

По данному признаку модели классифицируются следующим образом:

· До 20 килограмм – переносные модели, которые используются в небольших офисах и помещениях;

· От 20 до 450 килограмм – передвижные варианты, которые могут применяться на автозаправочной станции или станции метрополитена;

· От 450 килограмм – стационарные модели, напоминающие целую систему автоматического тушения пожара.

[image: image4.jpg]



(Огнетушитель ОУ-400. До 450 кг)

По объёму корпуса

Объём корпуса современных огнетушителей может быть:

· До 5 литров – небольшие ручные модели;

· От 5 до 10 литров – промышленные варианты;

· От 10 литров – стационарные или передвижные модели.

Виды огнетушителей

Более подробно стоит остановиться на видах современных огнетушителей.

Они могут быть:

· Воздушно-пенными;

· Порошковыми;

· Углекислотными;

· Хладоновыми;

· Водными;

· Воздушно-эмульсионными с фторсодержащим зарядом.

Воздушно-пенные

Главное действующее вещество в данных огнетушителях – это пена, состоящая практически на 100% из воздуха.

Этот вид эффективнее всего использовать на первых стадиях возгорания. Они лучше всего проявляют себя, когда необходимо погасить пламя, охватившее легковоспламеняющиеся материалы, твёрдые вещества и горючие компоненты, к которым относятся лакокрасочные изделия, древесина, масло и бумага.

С помощью воздушно-пенных устройств нельзя потушить пожар, разгоревшийся на электрических подстанциях с высоким напряжением. Также запрещается их задействование на пожарах, которые охватили склады с металлом и металлосодержащими материалами.

Этот вид не может использоваться для борьбы с огнём на электроустановках или для тушения щелочных металлов.

К главному преимуществу можно отнести достаточно продолжительный срок службы.

Минусами являются следующие моменты: высокий показатель коррозийной активности, необходимость ежегодной перезарядки и использование исключительно при плюсовой температуре окружающей среды, которая должна варьироваться в пределах от +5 до +50 градусов.

Порошковые

При помощи этой разновидности пожарным без проблем удаётся устранять возгорания следующих классов: А, В, С и Е. Это значит, что они могут быть задействованы в тушении огня, который охватил твёрдые, жидкие и газообразные вещества. Также эти модели помогут устранить возгорание на электроустановках. Запрещается тушение пламени на пожарах категории D.

К достоинствам порошковых моделей можно отнести универсализм, низкую стоимость и небольшие габариты. Они могут быть использованы как в бытовых, так и коммерческих помещениях.

Минусами можно считать отсутствие охлаждающего эффекта, повышенное загрязнение тушащих поверхностей и ухудшение обзора при тушении.

Углекислотные огнетушители

С помощью углекислотных моделей эффективно останавливается быстрое распространение пламени. Этому способствует снижение температуры огня. Также на эффективность влияют хлопья способные изолировать огонь от кислородной подпитки, заменяя его на углекислый газ.

Углекислотные огнетушители позволяют быстро тушить горючие жидкости, электрические установки мощностью до 1000 В, электрическую проводу и другие материалы, которые горят лишь благодаря кислороду.

К минусам специалисты относят улетучивание огнетушащего средства, риск обморожения рук при неаккуратной работе с элементами конструкции, которые отвечают за подачу ОТВ, а также негативное воздействие паров газа на организм человека.

С помощью углекислотных моделей пожарным запрещается тушить металлосодержащие объекты, людей или же любые другие материалы, для горения которых не требуется кислород. Эти модели активно используются в транспортных средствах, офисах, общественных и бытовых помещениях.

Хладоновые

Использование хладонового вида огнетушителей обычно встречается там, где важно сохранить имущество или же какие-то иные вещи, находящиеся в пределах очага возгорания. Также эти модели подходят для тушения пожаров на высоковольтных станциях. К примеру, хладоновыми вариантами можно тушить пожары в музеях и архивах или в магазинах электротехники.

К основным плюсам относятся минимальные разрушительные характеристики, быстрое тушение пламени и высокая универсальность.

Минусы – это негативное воздействие и отравление хладоном людей и окружающего мира.

Водные

Водная разновидность огнетушителей хорошо тушит органику и все горючие твёрдые материалы. Эти модели подходят для объектов, которые не только горят, но и тлеют. К ним относится бумага, древесина и ветошь.

Такие варианты запрещается задействовать для того, чтобы ликвидировать пожары на складах с горючими жидкостями и электрическим оборудованием.

Плюсы: абсолютная безопасность как для человеческого организма, так и для окружающей среды, высокие показатели охлаждения и минимальные разрушительные свойства.

Минусы: нельзя применять при отрицательных температурах и нужно ежегодно перезаряжать.

Воздушно-эмульсионные с фторсодержащим зарядом

К основным преимуществам этих моделей относится: отсутствие вредного воздействия на людей и окружающую среду, сохранение хорошей видимости при работе, возможность тушения больших площадей, быстрое снижение температуры очага и использование при крепких морозах. Предметы, вещи и объекты легко отмыть после воздействия ОТВ названных устройств.

Эти модели можно задействовать для тушения без эвакуации окружающих людей. Представленные варианты тушат практически все типы горючих материалов, горение которых сопровождается тлением. Помимо этого, они подходят для тушения электрических подстанций и установок.

Главный минус – это относительно большая стоимость.

Применение по классу пожара

Перечисленные выше характеристики и параметры современных огнетушителей определяют их использование для тушения пожаров, которые различаются классами опасности. Самыми универсальными являются порошковые и углекислотные модели. Они могут быть задействованы для тушения практически всех типов пожаров.

А какие классы вообще существуют?

1. Класс «А» — пожары, в которых горят различные твёрдые вещества и материалы;

2. Класс «В» — возгорания, охватившие жидкие вещества;

3. Класс «С» — пожары, в которых необходимо тушить газообразные материалы;

4. Класс «D» — возгорания, которые охватили металл и металлосодержащие компоненты;

5. Класс «Е» — происшествия, затрагивающие исключительно электроустановки под большим напряжением.

6. Класс «F» — горение радиоактивных материалов и отходов.
[image: image5.png]




 INCLUDEPICTURE "https://stavto.ru/media/pozhar-klassa-b.png" \* MERGEFORMATINET [image: image6.png]




 INCLUDEPICTURE "https://stavto.ru/media/pozhar-klassa-c.png" \* MERGEFORMATINET [image: image7.png]




 INCLUDEPICTURE "https://stavto.ru/media/pozhar-klassa-d.png" \* MERGEFORMATINET [image: image8.png]




 INCLUDEPICTURE "https://stavto.ru/media/pozhar-klassa-e.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image9.jpg]




 INCLUDEPICTURE "https://stavto.ru/media/pozhar-klassa-f.png" \* MERGEFORMATINET [image: image10.png]



Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 м от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарными щитами (п.410 ППР в РФ).

Требуемое количество щитов пожарных
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно Приложению №6 Правил противопожарного режима в РФ.

Так, для помещений и установок категорий:

· А, Б, В - один пожарный щит ЩП-А, ЩП-В или ЩП-Е (в зависимости от очагов пожара) – на 200 м2 площади;

· В - один пожарный щит ЩП-А или ЩП-Е (в зависимости от очагов пожара) – на 400 м2 площади;

· Г и Д - один пожарный щит ЩП-А, ЩП-В или ЩП-Е (в зависимости от очагов пожара) – на 1800 м2 площади.

Для помещений и открытых площадок предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур - один пожарный щит ЩП-СХ на 1000 м2 площади;

Для помещений, в которых проводятся огневые работы - 1 пожарный передвижной щит ЩПП.

Комплектации пожарных щитов
Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно Приложению №7 Правил противопожарного режима в РФ. Комплектация зависит от класса пожара, для тушения которого предназначается пожарный щит.

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной (для сварочных работ)

Комплектация пожарного щита ЩП-А (класс А):

· Огнетушитель ОП-10 или 2 огнетушителя ОП-4, ОП-5 или 2 огнетушителя ОВП-10

· Лом - 1 шт.

· Багор - 1 шт.

· Ведро - 2 шт.

· Лопата штыковая - 1 шт.

· Лопата совковая - 1 шт.

· Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 шт.

· Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 - 1 шт.

Комплектация пожарного щита ЩП-В (класс В):

· Огнетушитель ОП-10 или 2 огнетушителя ОП-4, ОП-5 или 2 огнетушителя ОВП-10;

· Лом - 1 шт.

· Ведро - 1 шт.

· Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 шт.

· Лопата штыковая - 1 шт.

· Лопата совковая - 1 шт.

· Ящик с песком 0,5 м3 - 1 шт.

Комплектация пожарного щита ЩП-Е (класс Е):

· Огнетушитель ОП-10 или 2 огнетушителя ОП-4, ОП-5 или 2 огнетушителя ОУ-3, ОУ-5
· Крюк с деревянной рукояткой - 1 шт.

· Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик - 1 шт.

· Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 шт.

· Лопата совковая - 1 шт.

· Ящик с песком 0,5 м3 - 1 шт.

Комплектация пожарного щита ЩП-СХ (сельскохозяйственный):

· Огнетушитель ОП-10 или 2 огнетушителя ОП-4, ОП-5 или 2 огнетушителя ОВП-10;

· Лом - 1 шт.

· Багор - 1 шт.

· Ведро - 2 шт.

· Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 шт.

· Лопата штыковая - 1 шт.

· Лопата совковая - 1 шт.

· Вилы - 1 шт.

· Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 - 1 шт.

Комплектация пожарного щита ЩПП (передвижной для сварочных работ):

· Огнетушитель ОП-10 или 2 огнетушителя ОП-4, ОП-5 или 2 огнетушителя ОВП-10;

· Лом - 1 шт.

· Ведро - 1 шт.

· Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 шт.

· Лопата штыковая - 1 шт.

· Тележка для перевозки оборудования - 1 шт.

· Емкость для хранения воды объемом 0,02 м3 - 1 шт.

· [image: image23.jpg]


Насос ручной - 1 шт.

· Рукав Ду 18-20 длиной 5 м - 1 шт.

· Защитный экран 1,4 х 2 м - 6 шт.

· Стойки для подвески экранов - 6 шт.

 

[image: image11.jpg]LWIM-E knacc E

'-
'M 2,

%I"

f—— 1400

1250—4

11l



[image: image12.jpg]LLIM-B knacc B
s
. J

=]
D
p— o
]

= @ > w
I«+14oo—4




Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами, лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей, местом размещения самого плана эвакуации, местами размещения первичных средств пожаротушения, спасательных и медицинских средств, средств связи.
Непосредственный руководитель и(или) лицо ответственное за проведение первичного противопожарного инструктажа знакомит работника организации, принятого на работу:

− с ближайшим планом эвакуации;

− с местами расположения первичных средств пожаротушения и гидрантов;

− с путями эвакуации включающими в себя лестницы, лестничные клетки и выходы(включая аварийные);

- с местами размещения спасательных и медицинских средств, а так же средств связи.
6.Обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- остановить работу систем вентиляции;

- проверить включение в работу автоматических систем пожаротушения и дымоудаления;

- прекратить производственные работы;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- по прибытии дежурного электрика, проконтролировать отключение электроэнергии(если это возможно); 
- до прибытия пожарной охраны принять меры по освобождению подъездов и проездов для пожарной техники к зданию, а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения.
Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты.

При наличии маломобильных групп населения(далее – МГН):

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а так же другие автоматические системы противопожарной защиты для МГН имеют особенности работы  в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и ГОСТ Р 70713-2023 «Маяки светозвуковые для маломобильных групп населения».

Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. 

Электрические сети и электрооборудование, которые используются на объекте защиты, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования, правил техники безопасности при эксплуатации оборудования, а так же ППР в РФ.
Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

- прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оргтехники в помещениях организации должны быть направлены на минимизацию рисков возникновения пожара, с учетом инструкций завода изготовителя.

Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места
Работники объекта, последними покидающие любое помещение организации, должен осуществить осмотр противопожарного состояния, в том числе:
· отключить все электрические приборы (ТСО, оргтехнику) согласно инструкций заводов изготовителей;

· обесточить розетки с помощью рубильников в распределительном щитке (при наличии в кабинете); 
· проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним; 
· закрыть все окна и фрамуги; 
· проверить и освободить (при необходимости) проходы и выход из помещения.
В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся руководителя.

Сотруднику, проводившему осмотр помещения, при наличии нарушений требований пожарной безопасности, закрывать помещение категорически запрещено, после устранения (при необходимости) работник организации должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений».

7. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре 

Меры личной безопасности при возникновении пожара
Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. 
В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. 
При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.
При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлённого помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой.
Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 

Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку (тыльной стороной ладони) к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м
-достаточно сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. 
В спокойной обстановке определите на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров? 
Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или спотыкнуться о непредвиденное препятствие. 
Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению — только наверх, т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение. 
Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 
– уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте; 
– ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;
 – знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро; для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5 – 7 мин);
 – если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке;
 – дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком; ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;
 – по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10—15 мин!). Это даст возможность другим людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны (например, проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного водопровода); 
– если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;
 – покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: вопервых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу; 
– в случае, если вы вышли из здания незамеченными (например, через кровлю и наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта, в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках. 
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 
– не поддавайтесь панике; помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;
 – если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии;
 – если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток; 
– если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 
– если в помещении есть телефон, звоните по «01», даже если вы уже звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 
– если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком — так будет легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше); 
- оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки;
- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице;
 – если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет не чем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. 
Опытные пожарные говорят: «Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать»; – привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать «SOS» или начертить огромный восклицательный знак;
 – если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла.

Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре 

К средствам индивидуальной защиты граждан относятся:
Средства индивидуальной защиты граждан - технические средства индивидуального пользования для защиты человека от опасных факторов пожара во время эвакуации (самоспасания);
Лестница навесная спасательная - вспомогательная лестница, не предусмотренная проектными решениями при строительстве здания, служащая исключительно для экстренной эвакуации людей из зоны различных чрезвычайных ситуаций и находящаяся в режиме ожидания в сложенном состоянии;

Коллективные средства спасения - технические средства спасения при пожаре, которыми одновременно может пользоваться группа людей;

Самоспасатель - средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, в течение заявленного времени защитного действия, при эвакуации из сооружений во время пожара (аварии);

Самоспасатель фильтрующий - средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду;

Самоспасатель с химически связанным кислородом - средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом диоксида углерода и влаги и добавления в газовую дыхательную смесь кислорода. Предназначенный для дыхания кислород содержится в химически связанном состоянии;

Самоспасатель со сжатым воздухом - средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором весь запас воздуха хранится в баллоне в сжатом состоянии;

Самоспасатели общего назначения - самоспасатели, предназначенные для применения людьми, которые самостоятельно эвакуируются из зданий и помещений во время пожара;

Самоспасатели специального назначения - самоспасатели, предназначенные для применения персоналом, ответственным за организацию эвакуации людей из зданий и помещений во время пожара;
Спасательный трап (желоб) - пожарное спасательное устройство для скользящего спуска спасаемых по наклонной траектории;

Специальная огнестойкая накидка - средства индивидуальной защиты кожных покровов граждан от тепловых факторов пожара при эвакуации из зданий и сооружений;

Средства защиты и спасения (спасательные устройства) - технические средства, позволяющие проводить эвакуацию людей в дополнение к основным путям эвакуации;
Устройство рукавное пожарное спасательное, УСР - пожарное спасательное устройство, состоящее из спасательного рукава и узла его крепления, предназначенное для спасания людей с высотных уровней при пожарах или аварийных ситуациях в сооружениях;

Устройство канатно-спускное пожарное - спасательная система, состоящая из каната (ленты) и тормозного устройства и предназначенная для спасания людей и самоспасания пожарных с высотных уровней объектов различного назначения в случаях угрозы их жизни, а также для решения оперативно-тактических задач при ведении боевых действий по тушению пожаров.
К средствам спасения используемым подразделениями пожарной охраны МЧС России относится:
Спасательное прыжковое пневматическое устройство - устройство объемного типа, весь объем или каркас которого наполнен воздухом или газом с избыточным давлением и предназначенное для спасания за счет гашения энергии прыгающих с высоты людей при пожарах;
Устройство рукавное пожарное спасательное, УСР - пожарное спасательное устройство, состоящее из спасательного рукава и узла его крепления, предназначенное для спасания людей с высотных уровней при пожарах или аварийных ситуациях в сооружениях.
Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре 
Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на: 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели); 

- средства локальной защиты тела человека (специальные огнестойкие накидки). 

По принципу действия самоспасатели подразделяются на:

 - изолирующие (со сжатым воздухом по ГОСТ Р 53259 или с химически связанным кислородом по ГОСТ Р 53260);
- фильтрующие (по ГОСТ Р 53261). 
По назначению самоспасатели подразделяются на:
 - изолирующие самоспасатели общего назначения;

 - фильтрующие самоспасатели с временем защитного действия не менее 15 мин, предназначенные для применения людьми, которые самостоятельно эвакуируются из зданий и помещений во время пожара;
 - изолирующие самоспасатели специального назначения и фильтрующие самоспасатели с временем защитного действия не менее 25 мин, предназначенные для применения персоналом, ответственным за эвакуацию людей из зданий и помещений во время пожара.
Самоспасатели являются средствами стационарного размещения в зданиях и сооружениях. Места их размещения должны обозначаться специальным знаком типа М 04 по ГОСТ 12.4.026-2015 на красном фоне.

[image: image13.jpg]



Оснащение зданий и сооружений самоспасателями для защиты населения при пожаре может осуществляться на основе их размещения:

 - в объектовых пунктах пожаротушения и (или) постах безопасности, в том числе в пожарных шкафах в исполнении ШПМИ согласно ГОСТ Р 51844;

 - в помещениях обслуживающего персонала и персонала, обеспечивающего эвакуацию; - на рабочих местах;

 - в помещениях для проживания людей;

 - у аварийных выходов, площадок;

 - в других местах, предусмотренных проектом здания или сооружения. 

Для малоподвижных людей, которые не могут самостоятельно покинуть помещение, здание или сооружение во время пожара, самоспасатели размещаются в непосредственных местах постоянного проживания и круглосуточного (временного) пребывания людей. 

Помещения с пребыванием малоподвижных групп людей должны обеспечиваться специальными огнестойкими накидками в модификации в виде носилок. 

В случае группового размещения самоспасателей в зданиях и сооружениях самоспасатели следует размещать в специально отведенных опломбированных шкафах на расстоянии не менее 1 м. от приборов отопления, а так же защищать от воздействия прямых солнечных лучей, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (агрессивных сред, повышенной влажности и др.). 

Шкафы для хранения самоспасателей должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и должны маркироваться специальным знаком типа М 04 по ГОСТ 12.4.026-15 на красном фоне. 

Здания и сооружения классов Ф 1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.4, Ф3.6, Ф4.1, Ф4.2 должны быть оснащены самоспасателями в количестве, определяемом по методике приложения А. 

В зданиях и сооружениях классов Ф 3.3, Ф 3.5, Ф 5.3, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2 самоспасателями обеспечиваются работающий персонал и диспетчерские службы. Расчет необходимого количества самоспасателей проводится по методике приложения А ГОСТ Р 58202-2018. 

При этом размещение самоспасателей может быть индивидуальным непосредственно на рабочих местах. 

Необходимое количество самоспасателей для временно пребывающих в здании и сооружении определяется руководителем расчетным путем.

 Места и вид (групповой или индивидуальный) размещения самоспасателей в зданиях и сооружениях, а также расчет необходимого количества самоспасателей для временного пребывающих в зданиях и сооружениях определяются руководителем объекта. 

В зданиях и сооружениях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.4, Ф3.6, Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2 обслуживающий персонал, сотрудники служб охраны и эксплуатации зданий и сооружений, персонал, ответственный за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара, а также другие лица, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений во время пожара, должны оснащаться самоспасателями с временем защитного действия не менее 25 мин и специальными огнестойкими накидками в количестве, соответствующем расчетному числу указанных категорий людей, обеспечивающих эвакуацию. 

При этом размещение самоспасателей должно быть индивидуальным непосредственно на рабочих местах. 

Самоспасатели на местах хранения следует располагать таким образом, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены в сторону подхода пользователя. 

Места группового и индивидуального размещения средств индивидуальной защиты обозначаются указательным знаком по ГОСТ 12.4.026-15 согласно Приложению Б и указываются на поэтажных планах эвакуации людей из зданий и сооружений. 
В помещениях и на путях эвакуации, в которых при отсутствии естественной вентиляции и систем противодымной защиты в случае пожара возможно снижение содержания кислорода ниже 17% об., должны использоваться изолирующие самоспасатели. 
Здания и сооружения для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома, здания с постоянным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных групп населения, и другие сооружения за исключением жилых домов) должны быть обеспечены специальными огнестойкими накидками. Расчет необходимого количества специальных огнестойких накидок производится по методике приложения А ГОСТ Р 58202-2018.

Кроме основного назначения специальная огнестойкая накидка может использоваться как первичное средство пожаротушения - покрывало для изоляции очага возгорания (далее покрывало), а также в качестве укрытия пострадавших и носилок для транспортирования пострадавших из зоны пожара
. 
Правила эксплуатации средств индивидуальной защиты людей. 
Руководитель в установленном порядке должен назначить лицо, ответственное за хранение, исправное состояние и эксплуатацию средств индивидуальной защиты. 
Хранение и применение средств индивидуальной защиты должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и руководства по эксплуатации. 
Руководство по эксплуатации, надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения средств индивидуальной защиты в действие должны выполняться на русском языке, а в гостиницах, кемпингах, мотелях, санаториях и пансионатах – рекомендуется дублировать их на английском языке. 
За обслуживающим персоналом и работниками, ответственным за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара, а также другими лицами, задействованными в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, средства индивидуальной защиты должны закрепляться индивидуально. 
Обслуживающий персонал не реже одного раза в шесть месяцев должен проводить тренировки по эвакуации и инструктажи по использованию средств индивидуальной защиты в соответствии с инструкцией. 
Для людей, круглосуточно (временно) находящихся (проживающих) в зданиях и сооружениях, необходимо обеспечивать целевой инструктаж по пожарной безопасности и обучение правилам пользования средствами индивидуальной защиты. 
Во время пожара люди применяют средства индивидуальной защиты в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке изделий и эвакуироваться непосредственно наружу из зоны пожара. При невозможности эвакуации непосредственно наружу люди должны немедленно перейти в безопасную зону или в места размещения спасательных устройств (средства спасения с высотных уровней) 
Эксплуатация средств индивидуальной защиты в здании (сооружении) и их техническое обслуживание осуществляется в соответствии с технической документацией на конкретный вид продукции. 
Приобретение и эксплуатация средств индивидуальной защиты в каждом учреждении или организации, находящихся в здании и сооружении, организуется руководителем этих учреждений и организаций. 
Средства индивидуальной защиты могут выдаваться сотрудникам персонально, а также храниться в местах общего пользования, в том числе за пределами рабочих помещений в специальных контейнерах (в общих коридорах, у аварийных выходов, на путях эвакуации). В местах расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) должны храниться не менее одного самоспасателя и одной огнестойкой накидки на каждый огнетушитель. 
На наружную поверхность контейнеров должны наноситься пиктограммы, указывающие порядок использования хранящихся изделий. Крепления печатей (пломб) и замки на контейнерах должны позволять вскрывать их руками во время чрезвычайной ситуации либо контейнеры должны вскрываться автоматически. 
Техническое обслуживание самоспасателей в процессе хранения организуется, в соответствии с эксплуатационной документацией завода – изготовителя руководителем с участием специалистов (экспертов-аудиторов), состоящих в штате организации или на договорной основе с привлечением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (далее – экспертная организация), обладающих необходимой компетенцией, подтвержденной в системе добровольной сертификации, зарегистрированной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, при этом фиксируется информация о целостности упаковки по требованиям сертификата соответствия, данные которого вносятся в Федеральный реестр. 
Во всех сооружениях для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели, общежития, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома, больницы, санатории, дома отдыха и другие здания с массовым пребыванием людей), средства индивидуальной защиты для персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара в сооружении (служба безопасности, охрана) должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. 
Списание и утилизация средств индивидуальной защиты осуществляется по истечении гарантийных сроков годности или после использования по назначению, в соответствии с эксплуатационной документацией завода – изготовителя
[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.png]



Места размещения и способы применения средств спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре
Классификация проводится для распределения признаков (характеристик) средств по свойствам (мобильности, надежности, производительности, стойкости и живучести, эргономичности, конструктивности, безопасности) и определения критериальных значений параметров общих технических требований. 
Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий классифицируются:
 - по размещению средств относительно частей здания: внутренние (расположенные внутри); внешние (наружные);
 - по связи с проектной документацией объекта капитального строительства:
 предусмотренные проектом;
 не предусмотренные проектом;
 - по способу установки:
 мобильные;
 стационарные;
 - по конструктивному исполнению:
 канатно-спускные;
 рукавные; 
лифтовые;
 - по уровню подготовленности (обученности) пользователей:
 не требующие специальной подготовки (общего применения);
 требующие специального обучения (профессиональные, специального применения);
 - по кратности применения:
 одноразовые;
 многоразовые; 
- по производительности (количеству спасаемых):
 индивидуальные;
 групповые (коллективные);
 - по направленности действия:
 спускные;
 спуско-подъемные;

- по высоте спуска:

 с ограничением (по минимальной и максимальной высоте);
 без ограничения;
 - по способу управления:
 с ручным регулированием скорости;
 с автоматическим регулированием;
 с ручным и автоматическим регулированием;
 - по автономности: 
независимые от внешних источников энергии;
зависимые от внешних источников энергии.

Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий предназначаются для эвакуации людей из опасной зоны поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные средства должны обеспечивать быстроту их приведения в готовность, удобство и надежность размещения за пределы опасной зоны из здания (сооружения) людей, безопасный спуск и выход. 

АСС должны обеспечивать спасение людей из зданий высотой от 75 (и ниже) до 450 м включительно. 

В зависимости от высоты здания для обеспечения экстренной эвакуации людей должны применяться средства спасения следующих типов:

- рукавные;

- канатно-спускные;

- лифтовые исходя.

Выбор средств должен исходить из задач спасения применительно к конкретной проектной документации объекта капитального строительства. 
Аварийно-спасательные средства должны обеспечивать выполнение спасательных работ до и после прибытия специализированных подразделений в условиях воздействия внешних факторов с умеренной (слабой) степенью опасности для человека и технических средств спасения:
 - пожара;
 - радиационного и химического загрязнения;
 - биологического заражения;
 - климатических и механических факторов. 
Аварийно-спасательные средства для выполнения работ по предназначению должны обладать технической, оперативной готовностью и автономной независимостью от проектной документации объекта капитального строительства и внешнего энергоснабжения, а аварийно-спасательные средства рукавные и канатно-спускные должны обладать также высокой мобильностью.
Для применения Аварийно-спасательных средств по назначению они размещаются на строительных конструкциях высотных зданий и сооружений (на стенах фасадов снаружи и внутри помещений, в зоне доступности из световых проемов), а также на кровле по периметру.
[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]



Способы оказания первой помощи пострадавшим на пожаре
Отравление угарным газом. Угарный газ (СО) является одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, входящих в состав дыма, и выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и материалов.
Первые признаки отравления угарным газом (СО):

 - это ухудшение зрения;

- снижение слуха;

- легкая боль в области лба;

- головокружение;

- ощущение пульсации в висках;

- снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

При этих ощущениях нужно немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух. 

Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной.

В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт. 

При сильном отравлении (с наличием тошноты, рвоты) пострадавшего следует скорее вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух. 
Если этого сделать нельзя:

- нужно прекратить дальнейшее поступление угарного газа в организм, надев на пострадавшего изолирующий противогаз, самоспасатель или фильтрующий противогаз марки СО;

- освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс);

- придать телу удобное положение, обеспечить покой;

- если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в так называемое «безопасное положение» — спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.

- остерегаться охлаждения, сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам, причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам. 
- обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.
 Наиболее распространенными травмами в результате пожара являются ожоги.
 Проходя без защитного снаряжения через огонь и зоны с высокой температурой, люди подвергают себя очень большому риску получить сильные ожоги. Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях — к параличу дыхательных путей и гибели.

Ожоги могут быть термические и химические.

 
Термические ожоги возникают вследствие воздействия на кожные покровы раскаленного воздуха, пара, открытого пламени, раскаленных предметов, горячих жидкостей и т.п.
По степени поражения:
1 степень - характеризуется развитием гиперемии (покраснения) кожи.

2 степень - образованием эпидермальных пузырей (везикул).

3 степень - характеризуется образованием булл, т. е. больших пузырей, склонных к слиянию. Если буллы самопроизвольно вскрываются, обнажается раневая поверхность красного цвета. В случае ожога третьей степени поражается сосочковый слой, наблюдается выделение серозной жидкости. Также характерно формирование участков некроза (омертвения). После отхождения струпа образуются язвы.

Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

При термических ожогах не допускается:

· удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

· обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

· накладывать тугие повязки.
[image: image20.png]CreneHu oxoros

208
ol A X

1 cTeneHb 2 creneHb 3 crenexb 4 crenexb
OBbI4HO KOXa Koxa Koxa cunbHo meHser — OByrnusaiorcs
cnerka kpacHeeT nokpbiBaeTes user, uHoraa BCE GOV TKaHew,

ny3bipsM1 obyrnusaetcs BNNOTb A0 KOCTEi!




Химические ожоги возникают в результате повреждение кожи, внешних частей тела и слизистых оболочек, органов дыхания и пищеварения в результате воздействия агрессивных химических веществ: щелочей, тяжелых металлов, кислот.

По степени поражения:
1 степень -  характерны гиперемия, отечность, умеренная болезненность;.

2 степень - проявляется образованием прозрачных пузырьков на отечных, покрасневших кожных покровах;

3 степень - сопровождаются образованием пузырей с кровянистым или мутным содержимым, область поражения становится нечувствительной, безболезненной;

4 степень - определяются участки некроза, распространяющиеся на различную глубину.

Среди химических ожогов преобладают повреждения 3-4 степени.
При химических ожогах редко возникают пузыри. 
Углублению и распространению ожога способствует пропитанная кислотой или щелочью одежда. 
При получении такого ожога:

- одежду немедленно удалить;

- промыть кожу большим количеством проточной воды;

- дать обезболивающее средство.
Продолжить обработку обожженного места: 
- при ожоге щелочью промыть слабым раствором (1-2%) уксусной кислоты, 5% раствором борной кислоты; 
- при ожоге кислотой следует промыть это место раствором питьевой соды (1 столовую ложку на стакан воды). 

- немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
[image: image21.jpg]



8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (в быту)

В целях предупреждения пожаров в быту:
· Не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
· Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления;
· Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы;
· Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не поручайте надзор за ними детям;
· Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;
· Не перекаливайте печь;
· Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
· Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и самодельных предохранителей в электросетях;
· Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой, тканями а также другими горючими материалами;

· Не оставляйте детей без присмотра, а также обучите их правилам пользования огнем.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01/ 101» с городского телефона, «101/ 112» с мобильного телефона.

Вызывая помощь, необходимо:

- кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное), а так же время от начала происшествия;

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию имя отчество, год рождения, номер телефона;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

9. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, в том числе пожарными кранами и средствами обеспечения их использования (при наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии).

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара - важная составная часть профессиональной подготовки персонала объекта.
Тренировки являются основной формой контроля подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. 
Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения, а так же средства спасения и самоспасения. 
Эффективность тренировок зависит от правильности их подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время тренировки и правильности принятых решений по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их завершения. 
В организации с работниками практически отрабатываются вопросы по проверке действий при возникновении пожара, а также в целях формирования навыков и необходимых знаний по использованию первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, средств спасения и самоспасения с высоты, а также способы оказания первой помощи пострадавшим на пожаре, при проведении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

