Письмо МЧС России от 6 апреля 2017 г. N 232-1-29-12-3
"О ДЕЙСТВИИ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ"

На Ваш запрос сообщаем, что обязательным к исполнению документом, регламентирующим требования обеспечения пожарной безопасности в России, является Федеральный закон N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководящие документы (РД), в том числе указанный Вами РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ" не является документом, разработанным в поддержку требований вышеуказанного закона, и не имеет статуса нормативного.

Требования к проверке и обслуживанию средств противопожарной защиты регламентируются "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390. Пункт 61 ППР предусматривает организацию ежеквартальной (не реже) проверки систем пожарной автоматики объекта (пожарной сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и т. д.) с оформлением соответствующего акта. Проведение регламентных работ и планово-предупредительного ремонта систем проводится в соответствии с годовым план-графиком, что указано в п. 63 ППР.

Нормативные документы, регламентирующие объем и методы технического обслуживания, в настоящее время отсутствуют. В качестве справочной литературы могут быть использованы положения вышеуказанного РД, если они не противоречат требованиям действующих нормативных документов.
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