МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 30 июня 2014 года N 401

 Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
(с изменениями на 11 декабря 2015 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минэнерго России от 11 декабря 2015 года N 945 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 15.01.2016, N 0001201601150033). 
___________________________________________________________
 
В соответствии с частью 1.2 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст.5711; 2013, N 52 (ч.1), ст.6964)

приказываю: 
Утвердить прилагаемый Порядок представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Министр
А.Новак
     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
3 декабря 2014 года,
регистрационный N 35080       

 Порядок представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
1. Настоящий Порядок определяет правила представления в Министерство энергетики Российской Федерации (далее - Министерство) информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее - информация) организациями с участием государства или муниципального образования; организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности; организациями, осуществляющими производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; организациями, проводящими мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемыми полностью или частично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; органами государственной власти, органами местного самоуправления, наделенными правами юридических лиц (далее - организации), в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст.5711; 2013, N 52 (ч.1), ст.6964) (далее - Федеральный закон).

2. Органы и организации, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 16 Федерального закона, представляют информацию по рекомендуемым образцам согласно приложению N 1* к настоящему Порядку. 
_________________ 
*  Приложения к Порядку представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, содержащие рекомендуемые образцы для заполнения, в "РГ" не публикуются.

3. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов, организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, представляют информацию по рекомендуемым образцам согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

4. Информация представляется в форме электронного документа следующими способами:

размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - ГИС "Энергоэффективность") http://www.gisee.ru;

в случае отсутствия технической возможности представления информации способом, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, информация в электронном виде записывается на электронный носитель и направляется почтовым отправлением на адрес Министерства: г.Москва, ГСП-6, 107996, ул.Щепкина, 42, стр.1, 2, с сопроводительным письмом, содержащим, в том числе сведения об адресе электронной почты и почтовом адресе организации.

5. Информация, представляемая в соответствии с настоящим Порядком, должна быть заверена квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации.

6. В целях размещения информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, в ГИС "Энергоэффективность" Министерство рассматривает представленную организацией информацию в течение 30 дней с даты ее получения.

При представлении информации с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Министерство принимает решение об отказе в приеме информации и направляет организации извещение о принятом решении с указанием причин отказа в приеме информации.

7. Извещение об отказе в приеме информации направляется в форме электронного документа, который должен быть подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Министерства, на адрес электронной почты организации в виде электронного сообщения.

8. Извещение об отказе в приеме информации, сохраненное на электронном носителе в электронном виде, может быть направлено на почтовый адрес организации в случае отсутствия технической возможности направления извещения об отказе в приеме информации в виде электронного сообщения.

9. Извещение об отказе в приеме информации не препятствует повторному представлению указанной информации в Министерство после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме информации.

Приложение N 1
к Порядку представления
информации об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности
(В редакции, введенной в действие
с 26 января 2016 года 
приказом Минэнерго России 
от 11 декабря 2015 года N 945. - 
См. предыдущую редакцию) 

            
рекомендуемый образец 1.1 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц, организаций с участием государства или муниципального образования 

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица) 	

	
"__" _________ 20__ г. 	
(число, месяц, год составления) 	

рекомендуемый образец 1.2 

 ИНФОРМАЦИЯ
о потреблении энергетических ресурсов организации
за 20___год 
															
1. Наименование организации 		
	
1.1. Организационно-правовая форма 		
	
1.2. Почтовый адрес организации 		
	
1.3. Место нахождения 		
	
1.4. Полное наименование организации (основного общества - для дочерних 	
(зависимых) обществ) 		
	
1.5. Доля государственной (муниципальной) собственности 	
в уставном капитале организации, % 		
	
1.6. ИНН 		ОГРН 		
	
1.7. Код по ОКВЭД2 
  		код по ОКОГУ 		
	
1.8. Ф.И.О., должность руководителя 		
	
1.9. Ф.И.О., должность, телефон, факс, адрес электронной почты должностного 		
лица, ответственного за техническое состояние оборудования 		
	
1.10. Ф.И.О., должность, телефон, факс, адрес электронной почты должностного 		
лица, ответственного за энергетическое хозяйство 		

2. Общие сведения о потреблении энергетических ресурсов в отчетном году

Тепловая энергия 	(Гкал/год) 		Тепловая энергия 	(т у.т./год) 		
Электрическая энергия 	(кВт·ч/год) 		Электрическая энергия 	(т у.т./год) 		
Газ 	(тыс.куб.м/год) 		Газ 	(т у.т./год) 		
Жидкое топливо 	(т/год) 		Жидкое топливо 	(т у.т./год) 		
Твердое топливо 	(т/год) 		Твердое топливо 	(т у.т./год) 		
Моторное топливо 	(л/год) 		Моторное топливо 	(т у.т./год) 		

3. Наличие собственного источника выработки энергии (есть/нет)

Газ 		годовой расход 	(тыс.куб.м/год) 		
Жидкое топливо 		годовой расход 	(т/год) 		
Твердое топливо 		годовой расход 	(т/год) 		

Вид вырабатываемой энергии:
						
Электрическая
(да/нет) 		Тепловая: пар
(да/нет) 		Тепловая:
горячая вода (да/нет) 		

Комбинированная выработка (да/нет) 		
	
Режим управления работой котлов 		
(автоматический/ручное управление) 		

4. Общие сведения об оплате за энергоресурсы

Тепловая энергия 	(руб./год) 		
Электрическая энергия 	(руб./год) 		
Газ 	(руб./год) 		
Жидкое топливо 	(руб./год) 		
Твердое топливо 	(руб./год) 		

5. Среднесписочная численность (чел.)

Всех работников 		

6. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности	
Наличие утвержденной программы энергосбережения 		
(есть/нет) 		
		
7. Количество зданий обследуемой организации 		
		
Количество строений, сооружений обследуемой организации 		

Общее количество листов представляемой информации: 		
		
Дата заполнения (число, месяц, год) 		
	
Лицо, ответственное за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	
Должность 		Ф.И.О. 		
			
Контактная информация: 	Телефон 		
			
Факс 		Адрес электронной почты 		

рекомендуемый образец 1.3

 ИНФОРМАЦИЯ
о потреблении энергетических ресурсов в здании (строении, сооружении)*
за 20___год 
________________ 
* Предоставляется раздельно по каждому зданию (строению, сооружению).

1. Место нахождения 		

2. Тип здания (строения, сооружения) и функциональное назначение:
			
ОБЩЕСТВЕННОЕ
(нужное подчеркнуть) 	ЖИЛОЕ
(нужное подчеркнуть) 	СТРОЕНИЕ,
СООРУЖЕНИЕ
(нужное подчеркнуть) 	

Здравоохранение 		Жилой дом 				
						
Воспитание и обучение 		Общежитие 				
						
Наука 		Гостиница 				
						
Управленческо-административное 		Другое 				
						
Другое 						
	
3. Техническое описание объекта (да/нет/значение показателя)	
			
3.1. Общая площадь 	(кв.м) 		
			
3.2. Этажность 	(шт.) 		
			
3.2.1. Количество лифтов, год установки / замены 	(шт.) 		
			
3.3. Отапливаемая площадь 	(кв.м) 		
			
3.4. Полезная площадь 	(кв.м) 		
			
3.5. Общий объем 	(куб.м) 		
			
3.6. Год ввода в эксплуатацию 			
			
3.7. Фактический износ 	(%) 		
		
3.8. Год проведения последнего капитального ремонта 		
		
3.8.1. Год проведения последнего текущего ремонта 		
			
3.8.2. Объем инвестиций на капитальный 	(тыс.руб.) 		
ремонт			
В том числе из внебюджетных источников 	(тыс.руб.) 		
		
3.9. Планируется ли проведение капитального ремонта 		
(да/нет) 			
			
3.9.1. Планируемый объем инвестиций 	(тыс.руб.) 		

В том числе из внебюджетных источников 	(тыс.руб.) 		
			
3.9.2. Основные цели капитального ремонта 			
	
3.9.2.1. Замена изношенных конструктивных элементов 	
и улучшение эксплуатационных характеристик 		
			
3.9.2.2. Повышение энергоэффективности 			
			
3.9.2.3. Достижение нормативных показателей энергопотребления 			
			
3.9.3. Ожидаемый эффект снижения потребления 	(т у.т./год) 		
топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) 			
				
3.10. Наружные стены				
Материал наружных стен (есть/нет)				
Кирпич 		Бетон 		
				
Прочий каменный 		Деревянный 		
				
Деревянно-каменный 		Металлический 		
				
Прочий 				
				
С теплоизолированным (утепленным) фасадом 		Без утепления фасадов теплоизоляционным 		
		материалом 		

3.11. Окна		
Тип оконных блоков		
Деревянные рамы: 		
		
- одинарные 		
		
- двойные 		
		
Энергосберегающие стеклопакеты: 		
		
- однокамерные 		
		
- двухкамерные (многокамерные) 		
		
- двухкамерные (многокамерные) 		
с напылением 		
		
Другие (указать, какие) 		
		
Остекление энергосберегающими 		
стеклопакетами (% от общего остекления) 		
		
3.12. Входные двери (есть/нет/количество) 		
		
Одинарные 		
		
Двойные 		
		
Количество входов 		
		
Из них оборудованы: 		
		
- тамбуром 		
		
- доводчиком 		
		
- тепловой завесой в рабочем состоянии 		
		
- тепловой завесой с регулированием включения и отключения 		
		
- автоматизацией отключения тепловой завесы 		

			
3.13. Крыша (есть/нет) 			
			
Без чердачного помещения 			
			
С чердачным помещением 			
			
В том числе: 			
			
- с холодным чердаком 			
			
- с утепленным чердаком 			
			
Утепление крыши 			
			
Плоская (мягкая) кровля: 			
		
- с однослойной системой теплоизоляции (типовое решение) 		
			
- наличие технического этажа 			
			
- с двухслойной системой теплоизоляции 			
			
Металлическая: 			
			
- без утепления крыши изнутри 			
			
- без утепления чердачного помещения 			
			
- с утеплением крыши изнутри 			
			
- с утеплением чердачного помещения 			
		
Наличие протечек (конденсата) на потолке верхнего этажа 		
		
Отсутствие протечек (конденсата) на потолке верхнего этажа 		
		
Отсутствие наледи на крыше (во время отопительного 		
сезона). 			
		
Наличие наледи на крыше (во время отопительного сезона) 		
			
3.14. Подвальные помещения (есть/нет)			
Без подвального помещения 			
			
С холодным подвалом 			
			
С теплым подвалом 			
			
Сырые 			
			
В сухом состоянии 			
			
Стены не промерзают 			
			
Стены промерзают 			
			
Имеется остекление 			
	
3.15. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (есть/нет) 	
		
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	
Центральное 			Центральное 			
						
Автономное 			Автономное 			
	
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 	ПРОЧЕЕ	
Центральное 			Телефон 			
						
Автономное 			Интернет 			

3.16. Присоединение к магистральной тепловой сети (при отсутствии собственного источника)	
Групповое (центральный тепловой пункт) (далее - ЦТП) 		
		
Индивидуальное (индивидуальный тепловой пункт) (далее - ИТП) 		
		
Индивидуальное с автоматизацией отопления и горячего водоснабжения (далее - АИТП) 		
		
Присоединение системы отопления: 		
		
- зависимое 		
		
- независимое 		
			
4. Сведения о потреблении энергоресурсов в базовом году 			
			
Тепловая энергия 	(Гкал/год) 		
			
Электрическая энергия 	(кВт·ч/год) 		
			
Газ* (выбрать из списка) 	(тыс.куб.м/год) 		
________________
     * Предоставляется раздельно по каждому зданию (строению, сооружению).	
	
Жидкое топливо* (выбрать из списка) 	(т/год) 		
________________
     * Предоставляется раздельно по каждому зданию (строению, сооружению).	
	
Твердое топливо* (выбрать из списка) 	(т/год) 		
________________
     * Предоставляется раздельно по каждому зданию (строению, сооружению).	
	
Моторное топливо* (выбрать из списка) 	(л/год) 		
________________
     * Предоставляется раздельно по каждому зданию (строению, сооружению).	
	
5. Тарифы на оплату энергетических ресурсов 	
			
Тепловая энергия 	(руб./Гкал) 		
			
Электрическая энергия: 			
			
- одноставочный тариф 	(руб./кВт·ч) 		
			
- двуставочный тариф 	(руб./кВт·ч) 		
			
	(руб./кВт) 		
			
Газ* (выбрать из списка) 	(тыс.куб.м/год) 		
________________
     * Предоставляется раздельно по каждому зданию (строению, сооружению).
	
Твердое топливо* (выбрать из списка) 	(руб./т) 		
________________
     * Предоставляется раздельно по каждому зданию (строению, сооружению).	
			
Моторное топливо* (выбрать из списка) 	(руб./т) 		
________________
     * Предоставляется раздельно по каждому зданию (строению, сооружению).
	
6. Оплата энергетических ресурсов 		
			
Тепловая энергия 	(руб./год) 		
			
Электрическая энергия 	(руб./год) 		
			
Газ 	(руб./год) 		
			
Жидкое топливо 	(руб./год) 		
			
Твердое топливо 	(руб./год) 		
			
Моторное топливо 	(руб./год) 		
		
7. Сведения об оснащенности приборами учета 		
		
7.1. Коммерческий учет 		
		
Количество вводов тепловой энергии: 		
		
- количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета 		
		
- в составе автоматизированной информационной системы (далее - АИС) 		
		
из них в составе: 		
		
- индивидуального учета (на здание) 		
		
- в составе группового учета (на несколько зданий) 		
		
Количество вводов электрической энергии: 		
		
- количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета 		
		
- в составе АИС 		
		
из них в составе: 		
		
- индивидуального учета (на здание) 		
		
- группового учета (на несколько зданий) 		
		
Количество вводов по газу: 		
		
- количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета 		
		
- в составе АИС 		
		
из них в составе: 		
		
- индивидуального учета (на здание) 		
		
- группового учета (на несколько зданий) 		

из них в составе: 		
		
- индивидуального учета (на здание) 		
		
- группового учета (на несколько зданий) 		
		
7.2. Технический учет (да/нет) 		
		
Суммарное количество узлов технического учета: 		
		
- по тепловой энергии 		
		
- по электрической энергии 		
		
- по газу 		
		
8. Система теплопотребления 		
		
8.1. Способ присоединения системы горячего водоснабжения: 		
		
- открытый 		
		
- закрытый 		
		
8.2. Схема разводки трубопроводов системы отопления: 		
		
- однотрубная 		
		
- двухтрубная 		
		
8.3. Регулирование отопительной нагрузки в тепловом пункте 		
		
- элеваторный узел 		
		
- узел автоматизированного устройства управления 		
		
- ИТП 		
		
8.4. Отопительные приборы: 		
		
- чугунные 		
		
- биметаллические 		
		
- с термостатическим регулированием расхода 		
		
8.5. Температурный режим в помещениях: 		
		
- соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 		
		
с возможностью индивидуального регулирования 		
	
без возможности индивидуального регулирования 		
		
- не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 		
		
с возможностью использования дополнительных электронагревателей 		
		
8.6. Централизованная приточно-вытяжная вентиляция (есть/нет): 		
		
- в работающем состоянии 		
		
- с регулированием включения и отключения 		
		
8.7. Система регулирования горячего водоснабжения (далее - ГВС) (есть/нет): 		
		
- с регулированием расхода 		
		
- с циркуляционным контуром горячей воды 		
		
8.8. Состояние распределительных тепловых коммуникаций: 		
		
- с теплоизоляцией труб в подвальных помещениях 		
		
- теплоизоляция труб в подвальных помещениях отсутствует 		
		
- с теплоизоляцией труб чердачного помещения 		
		
- теплоизоляция труб чердачного помещения отсутствует 		
		
9. Система электропотребления (да (нет)/количество) 		
		
9.1. Внутреннее освещение 		
		
9.1.1. Используемые источники света: 		
		
- лампы накаливания (шт.) 		
		
- люминисцентные лампы (шт.) 		
		
- светодиодные лампы (шт.) 		
		
9.1.2. Управление внутренним освещением: 		
		
- централизованное включение/отключение 		
		
- датчики движения 		
		
- датчики освещенности 		
		
- ручное 		
		
9.1.3. Уровень освещенности: 		

- соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 		
		
- не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 		
		
9.2. Освещение - общие характеристики 		
		
9.2.1. Лампы накаливания в местах общего пользования: 		
		
- доля ламп накаливания более 50% 		
		
- доля ламп накаливания 50% и менее 		
		
9.2.2. Люминесцентные лампы: 		
		
- светильниками с зеркальными отражателями оснащено 		
90% люминесцентных ламп и более 		
		
- светильниками с зеркальными отражателями оснащено 		
до 90% люминесцентных ламп 		
		
- светильниками с зеркальными отражателями оснащено 		
до 50% люминесцентных ламп 		
		
- светильниками с зеркальными отражателями оснащено 		
менее 20% люминесцентных ламп 		
		
9.2.3. Светодиодные светильники: 		
		
- отсутствуют 		
		
- менее 20% от всех ламп 		
		
- 20% от всех ламп и более 		
		
9.3. Наружное освещение 		
		
9.3.1. Используемые источники света (шт.): 		
		
- лампы накаливания (шт.) 		
		
- люминисцентные лампы (шт.) 		
		
- светодиодные лампы (шт.) 		
		
- дуговые ртутные люминисцентные лампы (лампы типа 		
ДРЛ) (шт.) 		
		
9.3.2. Управление наружным освещением: 		
		
- централизованное включение/отключение 		
		
- датчики движения 		
		
- датчики освещенности 		
		
- ручное 		
		
9.4. Вентиляция принудительная (есть/нет) 		
		
Год установки 		
		
Число часов работы в неделю 		
		
Год ввода в эксплуатацию 		
			
Год проведения ремонта 			
			
Управление таймером 			
			
Автоматизированное управление 			
		
9.5. Система кондиционирования воздуха (есть/нет/количество) 		
			
централизованная 			
			
сплит-системы 			
			
- количество сплит-систем 			
			
9.6. Кухонное оборудование (есть/нет) 			
			
индукционные плиты 			
			
другие плиты 			
			
Пароконвектоматы 			
			
Другой разогрев пищи 			
			
9.7. Насосное оборудование (холодного 			
водоснабжения, горячего 			
водоснабжения) (есть/нет) 			
			
Регулируемый привод 			
			
Нерегулируемый привод 			
	
9.8. Офисная, бытовая и специальная техника (по профилю объекта), класс энергетической эффективности (есть/нет)**
________________ 
** Предоставляется в соответствии с перечнем принципов правил определения класса энергетической эффективности товара, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1222 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст.526; 2010, N 50, ст.6732; 2012, N 3, ст.442). 

А 		
		
В 		
		
С 		
		
D 		
		
Е 		
		
F 		
		
G 		
		
Отсутствие техники с классом энергоэффективности А+ и А++ 		
		
Количество техники с классом энергоэффективности А+ или А++ менее 50% 		
		
Количество техники с классом энергоэффективности А+ или А++ от 50% до 70% 		
		
Вся техника с классом энергоэффективности А+ и А++ 		
	
электрические чайники (да/нет) 		количество 			
					
электрические обогреватели (да/нет) 		количество 			
					
специальное оборудование (по профилю объекта) 		количество 			
					
9.9. Лифты (есть/нет): 					
					
- год установки до 1980 года 					
					
- год установки с 1980 года до 2000 года 					
					
- год установки с 2000 года до 2005 года 					
					
- год установки с 2005 года по настоящее время 					
					
10. Холодное водоснабжение 					
					
10.1. Сантехническое оборудование: 					
					
- отсутствие унитазов с экономным сливом воды 					
					
- наличие унитазов с экономным сливом воды 					
					
10.1.1. Состояние сантехнического оборудования: 					
					
- водяные клапаны унитазов пропускают воду 					
					
- водяные клапаны унитазов не пропускают воду 					
					
10.2. Состояние сантехнической арматуры: 					
					
- наличие шаровых кранов вместо вентильных 					
					
- краны для мытья рук полностью перекрывают воду 					
					
- краны для мытья рук не полностью перекрывают воду 					
					
- наличие регуляторов подачи воды для мытья рук 					
					
11. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии (есть/нет) 					
					
Источник вторичного (теплового) энергетического ресурса 					
					
- тепла отходящих газов (воздуха), воды 					
					
Альтернативный (местный) вид ТЭР 					
					
Возобновляемый источник энергии 					
					
- ветро-, гидроэнергетика, геотермальные установки 					
					
12. Экология материалов и оборудования

Материалы и конструкции имеют экологические сертификаты 					
					
Наличие экологических сертификатов бытового оборудования и оргтехники 					
					
13. Среднесписочная численность (человек) 					
					
- всех сотрудников 					
					
14. Внедрение энергосберегающих мероприятий по программе энергосбережения (да/нет) 					
					
Были ли внедрены мероприятия в отчетном году 					
					
Планируется ли внедрение мероприятий в будущем году 					

15. Качество контроля и управления комфортностью здания 					
					
15.1. Централизованная система диспетчеризации с возможностью индивидуального (зонального) регулирования 					
					
15.2. Локальные системы автоматизации систем инженерного обеспечения 					

рекомендуемый образец 1.4

 ИНФОРМАЦИЯ
о потреблении энергетических ресурсов на производство продукции (работ, услуг)* за 20__ год 
________________ 
* Предоставляется раздельно по каждому промышленному производству (цеху, участку).

1. Промышленное производство (цех, участок) 		
		
1.1. Отраслевая принадлежность 		
		
1.2. Основные виды продукции 		
		
Код основной продукции (работ, услуг) по ОКПД2 

2. Сведения о потреблении энергоресурсов по номенклатуре основной продукции (работам, услугам)

Тепловая энергия 	(Гкал/год) 		Тепловая энергия 	(т у.т./год) 		
Электрическая энергия 	(кВт·ч/год) 		Электрическая энергия 	(т у.т./год) 		
Газ 	(тыс.куб.м/год) 		Газ 	(т у.т./год) 		
Жидкое топливо 	(т/год) 		Жидкое топливо 	(т у.т./год) 		
Твердое топливо 	(т/год) 		Твердое топливо 	(т у.т./год) 		
Моторное топливо 	(л/год) 		Моторное топливо 	(т у.т./год) 		

3. Объем производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении

Вид продукции 		Объем производства 		Ед. изм. 		

4. Объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении

Вид продукции 		Объем производства (тыс.руб.)** 		

________________ 
** Предоставляется с учетом требований Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3283; 2006, N 6, ст.636; N 52, ст.5497; 2007, N 31, ст.4011; 2011, N 29, ст.4291; 2014, N 11, ст.1100).

5. Удельный расход энергетических ресурсов (условного топлива) на выпускаемую продукцию (работы, услуги)

Вид продукции 		Значение удельного показателя 		Ед. изм. 		

				
Суммарный показатель 		Единица измерения 		

      
Приложение N 2
к Порядку представления информации
об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности 
(В редакции, введенной в действие
с 26 января 2016 года 
приказом Минэнерго России 
от 11 декабря 2015 года N 945. - 
См. предыдущую редакцию) 
рекомендуемый образец 2.1

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемых полностью или частично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

(полное наименование юридического лица) 	

	
"__" _________ 20__ г. 	
(число, месяц, год составления) 	

рекомендуемый образец 2.2

 Общие сведения о лице, в отношении которого указана информация 

(полное наименование юридического лица, в отношении которого указана информация) 	
		
1. Организационно-правовая форма 		
		
2. Почтовый адрес организации 		
		
3. Место нахождения 		
	
4. Полное наименование организации (основного общества - для дочерних (зависимых) обществ) 	

5. Доля государственной (муниципальной) собственности в уставном капитале организации, % 	

6. Реквизиты организации: 		
		
6.1. ОГРН 		
		
6.2. ИНН 		
		
6.3. КПП (для юридических лиц) 		
		
6.4. Банковские реквизиты:		
6.4.1. Полное наименование банка 		
		
6.4.2. БИК 		
		
6.4.3. Расчетный счет 		
		
6.4.4. Лицевой счет (при наличии) 		
		
7. Коды по классификаторам: 		
		
7.1. Основной код по ОКВЭД2 

7.2. Дополнительные коды по ОКВЭД2 		
		
7.3. Код по ОКОГУ 		
		
8. Ф.И.О., должность руководителя 		
	
9. Ф.И.О., должность, телефон, факс, адрес электронной почты должностного лица, ответственного за 	
техническое состояние оборудования 		
	
10. Ф.И.О., должность, телефон, факс, адрес электронной почты должностного лица, 	
ответственного за энергетическое хозяйство 		

      

 Общие сведения о лице, в отношении которого указана информация 
          
Таблица 1 
									
N 	Наименование 	Единица 	Предшествующие годы* 	Отчетный 	
п/п 		измерения 					год** 	
________________
     * Четыре года, предшествующих отчетному (базовому) году.
     
     ** Последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта.
	
1 	Номенклатура основной продукции (работ, услуг) 	-*** 						
________________ 
*** Не заполняется. 

2 	Код основной продукции (работ, услуг) по ОКДП2 
  	-*** 						
________________ 
*** Не заполняется. 

3 	Номенклатура дополнительной продукции (работ, услуг) 	-*** 						
________________ 
*** Не заполняется. 

4 	Код дополнительной продукции (работ, услуг) по 
ОКДП2 
  	-*** 						
________________ 
*** Не заполняется. 

5 	Объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
5.1 	основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
5.2 	дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
6 	Объем потребленной электрической энергии в стоимостном выражении, всего****, в том числе: 	тыс.руб. 						
________________
     **** За исключением потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды собственного производства.
	
6.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
6.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
7 	Объем потребленной электрической энергии в натуральном выражении, всего****, в том числе: 	тыс.кВт·ч 						
________________
     **** За исключением потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды собственного производства.
	
7.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.кВт·ч 						
7.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.кВт·ч 						
8 	Объем потребленной тепловой энергии в стоимостном выражении, всего****, в том числе: 	тыс.руб. 						
________________
     **** За исключением потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды собственного производства.
	
8.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
8.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
9 	Объем потребленной тепловой энергии в натуральном выражении, всего****, в том числе: 	Гкал 						
________________
     **** За исключением потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды собственного производства.
	
9.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	Гкал 						
9.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	Гкал 						
10 	Объем потребленного твердого топлива в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
10.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
10.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
11 	Объем потребленного твердого топлива в натуральном выражении, всего, в том числе: 	т 						
11.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	т 						
11.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	т 						
12 	Объем потребленного жидкого топлива в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
12.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
12.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
13 	Объем потребленного жидкого топлива в натуральном выражении, всего, в том числе: 	т 						
13.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	т 						
13.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	т 						
14 	Объем потребленного природного газа в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
14.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
14.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
15 	Объем потребленного природного газа в натуральном выражении, всего, в том числе: 	тыс.н.
куб.м 						
15.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.н.
куб.м 						
15.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.н.
куб.м 						
16 	Объем потребленного сжиженного газа в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
16.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
16.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
17 	Объем потребленного сжиженного газа в натуральном выражении, всего, в том числе: 	тыс.т 						
17.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.т 						
17.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.т 						
18 	Объем потребленного сжатого газа в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
18.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
18.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
19 	Объем потребленного сжатого газа в натуральном выражении, всего, в том числе: 	тыс.н.
куб.м 						
19.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.н.
куб.м 						
19.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.н.
куб.м 						
20 	Объем потребленного попутного нефтяного газа в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
20.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
20.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
21 	Объем потребленного попутного нефтяного газа в натуральном выражении, всего, в том числе: 	тыс.н.
куб.м 						
21.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.н.
куб.м 						
21.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.н.
куб.м 						
22 	Объем потребленного бензина в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
22.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
22.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
23 	Объем потребленного бензина в натуральном выражении, всего, в том числе: 	тыс.л 						
23.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.л 						
23.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.л 						
24 	Объем потребленного керосина в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
24.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
24.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
25 	Объем потребленного керосина в натуральном выражении, всего, в том числе: 	тыс.л 						
25.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.л 						
25.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.л 						
26 	Объем потребленного дизельного топлива в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
26.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
26.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
27 	Объем потребленного дизельного топлива в натуральном выражении, всего, в том числе: 	тыс.л 						
27.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.л 						
27.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.л 						
28 	Объем иных потребленных энергетических ресурсов в стоимостном выражении, всего, в том числе: 	тыс.руб. 						
28.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
28.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 	тыс.руб. 						
29 	Объем иных потребленных энергетических ресурсов в натуральном выражении, всего, в том числе: 							
29.1 	на производство основной продукции (работ, услуг) 							
29.2 	на производство дополнительной продукции (работ, услуг) 							
30 	Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств 	тыс.кВт 						
31 	Суммарная среднегодовая заявленная мощность энергопринимающих устройств 	тыс.кВт 						
32 	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе: 	чел. 						
32.1 	производственного персонала 	чел. 						

      

 Сведения об обособленных подразделениях лица, в отношении которого указана информация 
          
Таблица 2 
						
N 	Наименование 	Адрес 	КПП 	Среднесписочная численность 	
п/п 	подразделения 	местонахождения 	(в случае отсутствия - территориальный код ФНС) 	работников (всего), чел. 	производственного персонала, чел. 	
1 						
2 						
n 						

рекомендуемый образец 2.3

 Сведения об оснащенности приборами учета* 
________________ 
* При указании сведений не допускается дублирование количества приборов учета используемых энергетических ресурсов в разных балансовых группах (полученных от стороннего источника, собственного производства, потребленных на собственные нужды, отданных сторонним потребителям). В случае использования одних и тех же узлов (приборов) учета для разных балансовых показателей, количество указывается только в одной из балансовых групп.

N 	Наименование показателя 	Количество, шт. 	
п/п 		Электрической энергии 	Тепловой энергии 	Газа 	
		всего 	в том  числе в составе АИИС** 	всего 	в том числе в составе АИИС** 	всего 	в том числе в составе АИИС** 	
________________
     ** Автоматизированная информационно-измерительная система.
	
1 	Сведения об оснащенности приборами коммерческого учета 	
1.1 	Количество оборудованных узлами (приборами) учета точек приема (поставки), всего, в том числе: 							
1.1.1 	полученной от стороннего источника 							
1.1.2 	собственного производства 							
1.1.3 	потребленной на собственные нужды 							
1.1.4 	отданной субабонентам (сторонним потребителям) 							
1.2 	Количество необорудованных узлами (приборами) учета точек приема (поставки), всего, в том числе: 							
1.2.1 	полученной от стороннего источника 							
1.2.2 	собственного производства 							
1.2.3 	потребленной на собственные нужды 							
1.2.4 	отданной субабонентам (сторонним потребителям) 							
1.3 	Количество узлов (приборов) учета с нарушенными сроками поверки 							
1.4 	Количество узлов (приборов) учета с нарушением требований к классу точности (относительной погрешности) узла (прибора) учета 							
2 	Сведения об оснащенности узлами (приборами) технического учета 	
2.1 	Суммарное количество узлов (приборов) учета 							

рекомендуемый образец 2.4

 Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях 
							
(в тыс. кВт·ч) 	
N 	Статья 	Предшествующие годы 	Отчетный 	
п/п 						год 	
1 	Приход 						
1.1 	Сторонний источник 						
1.2 	Собственное производство 						
	Итого суммарный приход 						
2 	Расход 						
2.1 	На собственные нужды, всего,
в том числе: 						
2.1.1 	производственный (технологический) расход 						
2.1.2 	хозяйственные нужды 						
2.1.3 	электрическое отопление 						
2.1.4 	электрический транспорт 						
2.1.5 	прочие собственные нужды 						
2.2 	Субабоненты (сторонние потребители) 						
2.3 	Фактические (отчетные) потери, всего*,
в том числе: 						
2.3.1 	технологические потери, всего, в том числе: 						
	условно-постоянные 						
	нагрузочные 						
	потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета 						
2.3.2 	нерациональные потери 						
	Итого суммарный расход 						
3 	Значения утвержденных нормативов потерь* 						

________________ 
* Сведения указываются в том случае, если передача электрической энергии субабонентам (сторонним потребителям) является регулируемым видом деятельности.

рекомендуемый образец 2.5

 Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях 
							
(в Гкал) 	
N 	Статья 	Предшествующие годы 	Отчетный год 	
п/п 							
1 	Приход 						
1.1 	Сторонний источник 						
1.2 	Собственное производство, всего,
в том числе: 						
1.2.1 	электрическое отопление 						
	Итого суммарный приход 						
2 	Расход 						
2.1 	Технологические расходы, всего, в том числе: 						
2.1.1 	пара, из них контактным (острым) способом 						
2.1.2 	горячей воды 						
2.2 	Отопление и вентиляция, всего, в том числе: 						
2.2.1 	калориферы воздушные 						
2.3 	Горячее водоснабжение 						
2.4 	Субабоненты (сторонние потребители) 						
2.5 	Суммарные сетевые потери* 						
	Итого суммарный расход 						
3 	Значения утвержденных нормативов потерь* 						

________________ 
* Сведения указываются в том случае, если передача тепловой энергии субабонентам (сторонним потребителям) является регулируемым видом деятельности.

рекомендуемый образец 2.6

 Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива 
							
(в т у.т.) 	
N 	Статья 	Предшествующие годы 	Отчетный 	
п/п 						год 	
1 	Приход 						
1.1 							
1.2 							
1.n 							
	Итого суммарный приход 						
2 	Расход 						
2.1 	Технологическое использование, всего,
в том числе: 						
2.1.1 	нетопливное использование (в виде сырья) 						
2.1.2 	нагрев 						
2.1.3 	сушка 						
2.1.4 	обжиг (плавление, отжиг) 						
2.1.5 	бытовое использование 						
2.2 	На выработку тепловой энергии, всего,
в том числе: 						
2.2.1 	в котельной 						
2.2.2 	в собственной тепловой электрической станции (включая выработку электрической энергии) 						
	Итого суммарный расход 						

1 т у.т. = 29,31 ГДж

рекомендуемый образец 2.7 

 Сведения об использовании моторного топлива 
													
N п/п 	Наименование 	Количество 	Грузоподъ- 	Объем 	Сведения об использовании моторного топлива за отчетный год* 	
	(марка) 	единиц 	емность, т, 	грузопере- 									
	транспортного средства), оборудования 	транспортных средств, оборудования 	пассажиров-
местимость, чел. 	возок, тыс.т-км, тыс.пасс-км 	N п/п 	вид использованного топлива, в том числе электрической энергии 	способ измерения расхода топлива (электрической энергии) 	удельный расход топлива и электрической энергии, л/100 км, л/моточас, т/100 км, т/моточас, н.куб.м/100 км, н.куб.м/моточас, кВт·ч/100 км, кВтч/моточас 	пробег, тыс.км, отрабо-
тано, моточас 	количество топлива и электрической энергии, тыс.л, т, н.куб.м, тыс.кВт·ч 	
								нормативный 	фактический 		получен-
ного 	израсходо-
ванного 	
1 					1 								
					2 								
					n 								
2 					1 								
					2 								
					n 								
n 					1 								
					2 								
					n 								

________________ 
* Сведения об использовании электрической энергии указываются только по электрическому транспорту.

рекомендуемый образец 2.8

 Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии 

 Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов 
     
Таблица 1 
										
N 	Наименование и источник 	Характеристики ВЭР 	Годовой 	Годовое 	Примечание 	
п/п 	вторичного (теплового) энергетического ресурса (далее - ВЭР) 	фазовое состояние 	расход куб.м/ч 	давление, МПа 	температура, °С 	характерные загрязнители, их концентрация, % 	выход ВЭР, Гкал 	фактическое использование, Гкал 		
1 										
2 										
	Итого 	-* 				

________________ 
* Не заполняется.

 Сведения об использовании альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии 
          
Таблица 2 
									
N п/п 	Наименование альтернативного 	Основные характеристики 	Теплотворная способность, 	Годовая наработка энергоустановки, ч 	КПД энергоуста- 	Годовой фактический выход энергии за отчетный год 	Приме-
чание 	
	(местного) или возобновляемого вида ТЭР 		ккал/кг 		новки, % 	по тепловой энергии, Гкал 	по электрической энергии, МВт·ч 		
1 									
2 									
	Итого 	-* 				

________________ 
* Не заполняется.

рекомендуемый образец 2.9

 Сведения о системах освещения и показатели энергетической эффективности использования электрической энергии на цели наружного освещения площадок предприятий, населенных пунктов и автомобильных дорог вне населенных пунктов* 
________________ 
* Сведения указываются в том случае, если осуществляется обслуживание систем наружного освещения магистральных дорог, улиц общегородского значения, тротуаров, пешеходных переходов, проездов, детских площадок и иных типов освещаемой поверхности.

N п/п 	Наиме-
нование 	Тип освещаемой 	Нормиро-
ванная 	Соответствие фактической 	Наличие системы 	Количество и установленная мощность светильников 	Суммар-
ная 	Время работы 	Осве-
щаемая 	Удельная мощность 	Суммарный объем 	
	системы освещения 	поверх-
ности** 	средняя горизон-
тальная освещенность покрытий 	средней горизонтальной освещенности нормативной (да/нет) 	управления освеще-
нием (да/нет) 	со световой отдачей менее 35 лм/Вт 	со световой отдачей от 35 до 100 лм/Вт 	со световой отдачей более 100 лм/Вт 	установ-
ленная мощность, кВт 	системы за год, часов 	площадь, тыс.кв.м 	освети-
тельных установок, Вт/кв. м 	потреб-
ления электри-
ческой энергии за отчетный год, 	
						шт. 	кВт 	шт. 	кВт 	шт. 	кВт 					тыс.кВт·ч 	
1 																	
2 																	
n 																	
					Итого 												

________________ 
** Магистральные дороги, улицы общегородского значения, тротуары, пешеходные переходы, проезды, детские площадки и иные типы освещаемой поверхности.

рекомендуемый образец 2.10

 Краткая характеристика зданий (строений, сооружений) 
									
N 	Наименование 	Год ввода в 	Ограждающие конструкции 	Общая площадь, 	Отапливаемая 	Отапливаемый 	Износ здания, 	
п/п 	здания, строения, сооружения 	эксплуатацию 	наименование конструкции 	краткая характеристика 	здания, строения, сооружения, кв.м 	площадь, здания, строения, сооружения, кв.м 	объем здания, строения, сооружения, куб.м 	строения, сооружения, % 	
1 			Стены 						
			Окна 						
			Крыша 						
2 			Стены 						
			Окна 						
			Крыша 						
n 			Стены 						
			Окна 						
			Крыша 						

рекомендуемый образец 2.11

 Сведения о программе энергосбережения, повышения энергетической эффективности и выполненных энергоресурсосберегающих мероприятиях 
							
1. Наличие программы энергосбережения и повышения энергетической 	
эффективности: 			
	(да, нет) 		
		
2. Наименование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 	

3. Дата утверждения: "__"_________ 20__ г. 		
		
4. Сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергетической 	
эффективности 			
	(достигнуты, не достигнуты) 		

      

 Оценка соответствия фактических значений расчетно-нормативным по каждому показателю энергетической эффективности, указанному в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности* 
________________ 
* Таблица 1 заполняется при наличии программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 1 
					
N 	Наименование показателя 	Единица 	Значение показателя 	
п/п 	энергетической эффективности 	измерения 	фактическое (по узлам (приборам) учета, расчетам) 	расчетно-
нормативное за отчетный год 	
1 	По номенклатуре основной и дополнительной продукции 	
1.1 					
2 	По видам проводимых работ 	
2.1 					
3 	По видам оказываемых услуг 	
3.1 					
4 	По основным энергоемким технологическим процессам 	
4.1 					
5 	По основному технологическому оборудованию 	
5.1 					

1 т у.т. = 29,31 ГДж.

 Сведения о выполненных энергоресурсосберегающих мероприятиях по годам за пять лет, предшествующих году представления информации, обеспечивших снижение потребления энергетических ресурсов и воды 
          
Таблица 2 
						
N п/п 	Наименование мероприятия 	Единица измерения 	Фактическая годовая экономия 	Год внедрения 	Краткое описание, достигнутый энергетический эффект 	
1 	Энергоресурсосберегающие мероприятия, обеспечившие снижение потребления: 	
1.1 	Электрической энергии 	тыс.кВт·ч 			-** 	
1.1.1 						
1.1.2 						
1.2 	Тепловой энергии 	Гкал 			-** 	
1.2.1 						
1.2.2 						
1.3 	Твердого топлива* 	т 			-** 	
1.3.1 						
1.3.2 						
1.4 	Жидкого топлива* 	т 			-** 	
1.4.1 						
1.4.2 						
1.5 	Природного газа* 	тыс.н.
куб.м 			-** 	
1.5.1 						
1.5.2 						
1.6 	Сжиженного газа* 	тыс.т 			-** 	
1.6.1 						
1.6.2 						
1.7 	Сжатого газа* 	тыс.н.
куб.м 			-** 	
1.7.1 						
1.7.2 						
1.8 	Попутного нефтяного газа* 	тыс.н.
куб.м 			-** 	
1.8.1 					- 	
1.8.2 						
1.9 	Моторного топлива, в том числе: 		-** 		-** 	
1.9.1 	бензина 	тыс.л 				
1.9.1.1 						
1.9.1.2 						
1.9.2 	керосина 	тыс.л 			-** 	
1.9.2.1 						
1.9.2.2 						
1.9.3 	дизельного топлива 	тыс.л 			-** 	
1.9.3.1 						
1.9.3.2 						
1.9.4 	сжиженного газа 	т 			-** 	
1.9.4.1 						
1.9.4.2 						
1.9.5 	сжатого газа 	н.куб.м 			-** 	
1.9.5.1 						
1.9.5.2 						
1.9.6 	твердого топлива 	т 			-** 	
1.9.6.1 						
1.9.6.2 						
1.9.7 	жидкого топлива*** 	т 			-** 	
1.9.7.1 						
1.9.7.2 						

________________ 
* Кроме моторного топлива (подпункт 1.9).

** Не заполняется.

*** Кроме подпунктов 1.9.1-1.9.4.

1 т у.т. = 29,31 ГДж.

рекомендуемый образец 2.12

 Сведения о линиях передачи (транспортировки) энергетических ресурсов* 
________________ 
* Кроме электрической энергии.

N п/п 	Наименование линии 	Вид передаваемого ресурса 	Способ прокладки 	Суммарная протяженность, км 	
1 					
2 					
n 					

рекомендуемый образец 2.13

 Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии 
							
(км) 	
N 	Класс напряжения 	Динамика изменения показателей по годам 	
п/п 		предшествующие годы 	отчетный 	
						год 	
1 	Воздушные линии 						
1.1 	1150 кВ 						
1.2 	800 кВ 						
1.3 	750 кВ 						
1.4 	500 кВ 						
1.5 	400 кВ 						
1.6 	330 кВ 						
1.7 	220 кВ 						
1.8 	154 кВ 						
1.9 	110 кВ 						
1.10 	35 кВ 						
1.11 	27,5 кВ 						
1.12 	20 кВ 						
1.13 	10 кВ 						
1.14 	6 кВ 						
	Итого от 6 кВ и выше 						
1.15 	3 кВ 						
1.16 	2 кВ 						
1.17 	500 В и ниже 						
	Итого ниже 6 кВ 						
	Всего по воздушным линиям 						
2 	Кабельные линии 						
2.1 	220 кВ 						
2.2 	100 кВ 						
2.3 	35 кВ 						
2.4 	27,5 кВ 						
2.5 	20 кВ 						
2.6 	10 кВ 						
2.7 	6 кВ 						
	Итого от 6 кВ и выше 						
2.8 	3 кВ 						
2.9 	2 кВ 						
2.10 	500 В и ниже 						
	Итого ниже 6 кВ 						
	Всего по кабельным линиям 						
	Всего по воздушным и кабельным линиям 						
3 	Шинопроводы 						
3.1 	800 кВ 						
3.2 	750 кВ 						
3.3 	500 кВ 						
3.4 	400 кВ 						
3.5 	330 кВ 						
3.6 	220 кВ 						
3.7 	154 кВ 						
3.8 	110 кВ 						
3.9 	35 кВ 						
3.10 	27,5 кВ 						
3.11 	20 кВ 						
3.12 	10 кВ 						
3.13 	6 кВ 						
	Всего по шинопроводам 						

рекомендуемый образец 2.14

 Сведения о количестве трансформаторов и их установленной мощности 
													
N 	Единичная 	Высшее 	Динамика изменения показателей по годам 	
п/п 	мощность, кВА 	напряжение, кВ 	предшествующие годы 	отчетный 	
				год 	
			коли-
чество, шт. 	установ-
ленная мощность, кВА 	коли-
чество, шт. 	установ-
ленная мощность, кВА 	коли-
чество, шт. 	установлен-
ная мощность, кВА 	коли-
чество, шт. 	установ-
ленная мощность, кВА 	коли-
чество, шт. 	установлен-
ная мощность, кВА 	
1 	До 2500 	3-20 											
1.1 	включительно 	27,5-35 											
2 	От 2500 	3-20 											
2.1 	до 10000 	35 											
2.2 	включительно 	110-154 											
3 		3-20 											
3.1 	От 10000 	27,5-35 											
3.2 	до 80000 	110-154 											
3.3 	включительно 	220 											
4 		110-154 											
4.1 		220 											
4.2 		330 однофазные 											
4.3 		330 трехфазные 											
4.4 	Более 80000 	400-500 однофазные 											
4.5 		400-500 трехфазные 											
4.6 		750-1150 											
		Итого 											

рекомендуемый образец 2.15

 Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности 
													
N п/п 	Единичная 	Высшее 	Динамика изменения показателей по годам 	
	мощность, кВА 	напряжение, кВ 	предшествующие годы 	отчетный 	
											год 	
			коли-
чество шт./групп 	установ-
ленная мощ-
ность, Мвар 	коли-
чество шт./групп 	установ-
ленная мощ-
ность, Мвар 	коли-
чество шт./групп 	установ-
ленная мощ-
ность, Мвар 	коли-
чество шт./групп 	установ-
ленная мощ-
ность, Мвар 	коли-
чество шт./групп 	установ-
ленная мощ-
ность, Мвар 	
1.1 	Шунтирующие 	3-20 кВ 											
1.2 	реакторы 	27,5-35 кВ 											
1.3 		150-110 кВ 											
1.4 		500 кВ 											
1.5 		750 кВ 											
1.6 		Итого 											
2.1 	Синхронный 	До 15,0 МВА 											
2.2 	компенсатор (СК) и генераторы 	От 15,0 до 37,5 МВА 											
2.3 	в режиме СК. 	50МВА 											
2.4 		От 75,0 до 100,0 МВА 											
2.5 		160 МВА 											
2.6 		Итого 											
3.1 		0,38-20 кВ 											
3.2 	Батарея статических 	35 кВ 											
3.3 	конденсаторов и 	150-110 кВ 											
3.4 	статический компенсатор 	220 кВ и выше 											
3.5 		Итого 											

рекомендуемый образец 2.16

 Сведения о должностных лицах, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
									
N п/п 	Ф.И.О. 	Наименование должности 	Контактная информация 	Основные функции и обязанности по 	Сведения о нормативных актах, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий 	
			(номера телефонов, факсов, адрес электронной почты) 	обеспечению мероприятий 	N п/п 	наименование 	номер 	дата утверждения 	
1 					1 				
					2 				
					n 				
2 					1 				
					2 				
					n 				
n 					1 				
					2 				
					n 				

рекомендуемый образец 2.17

 Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
										
N п/п 	Ф.И.О. 	Наименование 	Сведения о квалификации 	
		должности 	N п/п 	сведения об образовательной организации, проводившей обучение (наименование, адрес, лицензия) 	наименование и вид образовательной программы (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 	дата начала обучения 	дата окончания обучения 	документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат) 	сведения об аттестации и присвоении квалификации 	
1 			1 							
			2 							
			n 							
2 			1 							
			2 							
			n 							
n 			1 							
			2 							
			n