МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 2 марта 2010 года N 92

 Об утверждении формы отчета об авариях в электроэнергетике и порядка ее заполнения 
(с изменениями на 27 июля 2017 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.03.2017, N 0001201703200040); 
приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.11.2017, N 0001201711090012). 
___________________________________________________________
 
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243) 

приказываю: 
Утвердить:

форму отчета об авариях в электроэнергетике согласно приложению N 1;

порядок заполнения формы отчета об авариях в электроэнергетике согласно приложению N 2.

Министр
С.И.Шматко 

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 мая 2010 года,
регистрационный N 17225 
Приложение N 1
(В редакции, 
введенной в действие 
с 20 ноября 2017 года 
приказом Минэнерго России 
от 27 июля 2017 года N 678. - 
См. предыдущую редакцию)

форма

	
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 	
	
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 	

Представляют 	Сведения 	Получают 	Периодичность 	Срок представления 	
Субъекты электроэнергетики, осуществляющие производство электрической энергии (мощности) (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), и иные лица, владеющие на праве 	Таблица 1.
Общее количество аварий 	Ростехнадзор 	Ежемесячно 	До 25 числа месяца, следующего за отчетным 	
собственности или на ином законном основании объектами по производству электрической энергии (мощности), организация по управлению и развитию 	Таблица 2.
Классифи-
кация аварий по видам 	Ростехнадзор
Минэнерго России 	Ежемесячно 	До 25 числа месяца, следующего за отчетным 	
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства 	оборудо-
вания 	Субъект оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике 			
Структурные подразделения (филиалы организаций):
субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электрической энергии (мощности) (в том числе производства в режиме 	Таблица 3.
Общее количество противо-
аварийных мероприятий 	Территори-
альные органы Ростехнадзора 	Ежемесячно 	До 10 числа месяца, следующего за отчетным 	
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), и иные лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами по производству электрической энергии (мощности);
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальных сетевых организаций и иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства 	Таблица 4. Перечень противо-
аварийных мероприятий, невыпол-
ненных в установ-
ленный срок 	Соответству-
ющие диспетчерские центры субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике 			
Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства 	Таблица 5.
Журнал учета данных первичной информации по всем прекраще-
ниям элек-
трической энергии, произошед- шим на объектах сетевой организации за ______
месяц______ года* 	Минэнерго России 	Ежемесячно 	До 25 числа месяца, следующего за отчетным 	
Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 	Таблица 6.
Информация об авариях на объектах электро-
сетевого хозяйства номинальным напряжением 110 кВ и выше 	Минэнерго России 	Ежемесячно, в электронном виде 	До 25 числа месяца, следующего за отчетным 	
________________ 
* Информация предоставляется по форме 8.1 приложения N 8 к Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2016 г., регистрационный N 44983), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21 июня 2017 г. N 544 (зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2017 г., регистрационный N 47450). 	

Наименование организации 			
	
Отчетный период январь - 		20 		г. 	
	(отчетный месяц) 		

       

 Таблица 1. Общее количество аварий 

Отчетный 	Количество аварий на электростанциях и (или) объектах электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше 	
месяц 	Всего 	Учетные признаки аварий 1.1-1.13 	Учетные признаки аварий 2.1-2.10 	
	аварий 	Итого 	В том числе 	Итого 	В том числе 	
		аварий 	с пов- 	коды организационных причин 	аварий 	с пов- 	коды организационных причин 	
			режде-
нием 	с ошибками персонала 	из-за недостатков эксплуатации 		режде-
нием 	с ошибками персонала 	из-за недостатков эксплуатации 	
			обору-
дова-
ния 	3.4.1 	3.4.2 	3.4.3 	3.4.4 	3.4.5 	3.4.6 	3.4.7 		обору-
дова-
ния 	3.4.1 	3.4.2 	3.4.3 	3.4.4 	3.4.5 	3.4.6 	3.4.7 	
										3.4.7.1 	3.4.7.2 	3.4.7.3 	3.4.7.4 									3.4.7.1 	3.4.7.2 	3.4.7.3 	3.4.7.4 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	

																										
Итого с начала года 																										

      

 Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования 
														
Отчетный 	Классификационные признаки видов оборудования 	
месяц 	Котель-
ное обору-
дова-
ние (код 3.3.1) 	Тур-
бинное обору-
дова-
ние (код 3.3.2) 	Вспомо-
гательное тепломе-
ханичес-
кое оборудо-
вание (код 3.3.3) 	Гене-
раторы и син-
хрон-
ные компен-
саторы (код 3.3.7) 	Здания и сору-
жения (код 3.3.9) 	ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) 	Другое обору-
дова-
ние 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) 	Обо-
рудо-
вание 6-35 кВ (коды 3.3.5) 	Транс-
форма-
торы (авто-
транс-
форма-
торы) и шунти-
рующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) 	Устрой-
ства релей-
ной защиты и авто-
матики (код 3.3.15) 	Устрой-
ства тепло-
вой авто-
матики и изме-
рений (код 3.3.16) 	Средства диспет-
черского и техно-
логичес-
кого управ-
ления и Системы упр. энергети-
ческим оборудо-
ванием (коды 3.3.18 и 3.3.19) 	Другие виды обору-
дова-
ния (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20) 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	

Итого с начала года 														

Руководитель организации 		/Ф.И.О/ 	
	должность, подпись 		
			
Лицо, ответственное за предоставление сведений 		/Ф.И.О/ 	
	должность, подпись 		
			
" 		" 		20 		года 			
(дата составления документа) 			

Наименование структурного подразделения (филиала) организации 		
	
Отчетный период январь - 		20 		г. 	
	(отчетный месяц) 		

      

 Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий*
					
Дата возникновения аварии 	Номер акта расследования, предписания 	Количество установленных мероприятий 	Количество выполненных мероприятий 	Количество невыполненных мероприятий в установленный срок 	
1 	2 	3 	4 	5 	

Всего 				

       

 Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный срок* 

Дата возник-
новения аварии 	Номер акта рассле-
дования, предпи-
сания 	Наименование мероприятия 	Установ-
ленный актом расследо-
вания срок исполнения 	Причина невыпол-
нения и принятые меры 	Плани-
руемый срок выпол-
нения 	Решение уполномоченного органа государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения 	
						Решение, установ-
ленный срок выполнения 	Дата и номер доку-
мента 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	

_________________ 
* По авариям, которые классифицированы в соответствии с пунктом 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст.7385; 2016, N 25, ст.3808; 2017 N 23, ст.3320). 	

Руководитель организации, структурного подразделения (филиала) организации 		/Ф.И.О/ 	
	должность, подпись 		
			
Лицо, ответственное за предоставление сведений 		/Ф.И.О/ 	
	должность, подпись 		
			
" 		" 		20 		года 			
(дата составления документа) 			

Отчетный месяц 		20 		г. 	

  

 Таблица 6. Информация об авариях на объектах электросетевого хозяйства номинальным напряжением 110 кВ и выше 
							
Дата и время возник-
новения аварии 	Код акта рассле-
дова-
ния 	Организация (филиал, обособленное подразделение) 	Длитель-
ность аварии 	Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии 	Причины возникно-
вения аварии и её развития 	Поврежден-
ное или отказавшее оборудование (устройство) 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	

________________ 
            По авариям, произошедшим в течение отчетного месяца, расследование причин возникновения и развития которых завершено на дату составления отчета и акты расследования которых получены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в программном комплексе, обеспечивающем возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях. 

Уникальный код акта расследования причин аварии в программном комплексе, обеспечивающем возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях. 	

" 		" 		20 		года 			
(дата составления документа) 			

      
Приложение N 2

 Порядок заполнения отчета об авариях в электроэнергетике 
(с изменениями на 27 июля 2017 года)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года N 846 (далее - Правила).

2. Настоящий Порядок определяет требования к заполнению собственником, иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией (далее - организация) отчета об авариях на указанных объектах, расположенных на территории Российской Федерации (далее - отчет), в отношении которых проводится расследование причин аварий в электроэнергетики в соответствии с Правилами. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию) 
3. Отчет формируется на основании результатов расследования причин аварий в соответствии с Правилами.

4. Составление отчета осуществляется уполномоченным лицом организации. Отчет предоставляется в электронном виде после его подписания руководителем организации. Оригинал отчета предоставляется в 3-дневный срок по запросу Министерства энергетики Российской Федерации или подведомственного Министерству государственного бюджетного учреждения. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678. - См. предыдущую редакцию)

5. Оформление отчета осуществляется с использованием программного комплекса, интегрированного в программный комплекс, обеспечивающий возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)

6. В таблицы 1 и 2 отчета включаются сведения об авариях, произошедших в течение отчетного месяца, расследование причин возникновения и развития которых завершено на дату составления отчета.

Таблицы 1 и 2 заполняются нарастающим итогом в течение календарного года.

7. При завершении расследования причин аварии после представления отчета за месяц сведения об аварии вносятся в следующий отчет с корректировкой отчетных данных за месяц, в котором произошла авария.

8. В таблице 1 отчета указываются сведения о количестве аварий с классификацией аварий по учетным признакам и организационным причинам в соответствии с Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемым Министерством энергетики Российской Федерации. 
________________ 
Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243).

В случае, если в соответствующем разделе акта указаны учетные признаки аварии 1.1-1.13 и 2.1-2.10 в соответствии с Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемым Министерством энергетики Российской Федерации, в таблице 1 отчета указываются сведения о такой аварии с классификацией по учетному признаку 1.1-1.13. 
(Абзац дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)

9. В таблице 2 отчета указываются сведения об авариях с классификацией по видам поврежденного, отказавшего или отключенного действием технологических или релейных защит или персоналом организации оборудования.

10. В таблицах 3 и 4 отчета указываются сведения об авариях, в результате которых произошли события, указанные в пункте 4 Правил.

В таблицах 3 и 4 отчета приводятся накопительные сведения по выполнению противоаварийных мероприятий с момента оформления акта расследования причин аварий. При выполнении всех мероприятий акта расследования сведения по данному акту расследования исключаются из отчета за следующий месяц.

11. В таблице 3 указывается количество выполненных и невыполненных в установленный срок противоаварийных мероприятий по каждому акту расследования причин аварий. Противоаварийные мероприятия, не выполненные в установленный срок, независимо от наличия решения органа федерального государственного энергетического надзора о переносе срока исполнения мероприятий, указываются как невыполненные. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)

12. В таблице 4 отчета об авариях в электроэнергетике указываются:

наименования не выполненных в установленный срок противоаварийных мероприятий;

причины невыполнения мероприятий и перечень мер, принятых организацией для их выполнения;

планируемый срок выполнения противоаварийных мероприятий;

решение органа федерального государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения мероприятия с указанием нового срока, номера и даты документа, которым оформлено решение. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)

Мерами, принятыми организацией для выполнения противоаварийных мероприятий, следует считать меры организационного и технического характера, которые позволяют оценить проведенную организацией работу по выполнению противоаварийного мероприятия.

В графе "Планируемый срок выполнения противоаварийных мероприятий" указывается планируемая организацией дата завершения работ по выполнению противоаварийного мероприятия.

13. В таблице 6 отчета об авариях в электроэнергетике указываются сведения из соответствующих разделов актов расследования причин аварий, содержащихся в программном комплексе, обеспечивающем возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях (нумерация разделов и полей указывается в соответствии с формой акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемой Министерством энергетики Российской Федерации):

дата и время возникновения аварии (раздел 1.2);

организация (филиал, обособленное подразделение) (раздел 1.1);

длительность аварии (определяется как разница между временем ликвидации аварийного режима (раздел 1.6);

описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии (раздел 2.2);

причины возникновения аварии и ее развития (раздел 2.4);

поврежденное или отказавшее оборудование (устройство) (поле 5.2).

Таблица 6 отчета об авариях в электроэнергетике представляется в электронном виде. 
(Пункт дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)