ТИ Р М-(062-074)-2002

 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 

Дата введения 2003-01-01

УТВЕРЖДЕНО

Министерство труда и социального развития Российской Федерации 2 августа 2002 г.

Министерство энергетики Российской Федерации 25 июля 2002 г.

СОГЛАСОВАНО

Федерация независимых профсоюзов России 31 июля 2002 г.

Госэнергонадзор Минэнерго России 28 мая 2002 г.

Настоящие типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний разработаны на основе Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00).

Типовые инструкции носят межотраслевой характер. На основании этих инструкций на предприятиях и в организациях, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, должны разрабатываться и утверждаться в установленном порядке инструкции по охране труда для работников, связанных с эксплуатацией электроустановок, выполнением строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, проведением электрических испытаний и измерений, с учетом местной специфики условий обслуживания электрооборудования.

Типовые инструкции согласованы с Госэнергонадзором Минэнерго России и Федерацией независимых профсоюзов России.

 ПРЕДИСЛОВИЕ 
Типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний разработаны на основе Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00), утвержденных Министерством труда и социального развития Российской Федерации (постановление от 5 января 2001 г. N 3) и Министерством энергетики Российской Федерации (приказ от 27 декабря 2000 г. N 163) и введенных в действие с 1 июля 2001 г., в соответствии с действующими Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденными постановлением Минтруда России от 6 апреля 2001 г. N 30.

Настоящие типовые инструкции предназначены для подготовки инструкций по охране труда для всех категорий работников, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

Инструкции носят межотраслевой характер.

Типовые инструкции согласованы с Госэнергонадзором Минэнерго России и Федерацией независимых профсоюзов России.

  СОДЕРЖАНИЕ 
Предисловие

Список принятых сокращений

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций ТИ Р М-062-2002

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера главного щита управления ТИ Р М-063-2002

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию гидроагрегатов машинного зала ТИ Р М-064-2002 

Типовая инструкция по охране труда для электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений ТИ Р M-065-2002

Типовая инструкция по охране труда для аппаратчика электролизной установки ТИ Р М-066-2002

Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщика ТИ Р М-067-2002 

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию подстанций ТИ Р М-068-2002 

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей ТИ Р М-069-2002

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях ТИ Р М-070-2002 

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера оперативно-выездной бригады ТИ Р М-071-2002

Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по надзору за трассами кабельных сетей ТИ Р М-072-2002

Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом ТИ Р М-073-2002 

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002 

 
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
		
АГП 	Автомат гашения поля	
АСУ	Автоматизированная система управления	
АТС	Автоматическая телефонная станция	
ВЛ	Воздушная линия электропередачи	
ВЛС	Воздушная линия связи	
ВЧ-связь	Связь высокочастотная	
ГЩУ	Главный щит управления	
ЗРУ	Закрытое распределительное устройство	
ИС	Измерительный (испытательный) стенд	
КЛ	Кабельная линия электропередачи	
КЛС	Кабельная линия связи	
КРУ(КРУН)	Комплектное распределительное устройство внутренней (наружной) установки	
КТП	Комплектная трансформаторная подстанция	
МТП	Мачтовая трансформаторная подстанция	
НРП	Необслуживаемый регенерационный пункт	
НУП	Необслуживаемый усилительный пункт	
ОВБ	Оперативно-выездная бригада	
ОРУ	Открытое распределительное устройство	
ОУП	Обслуживаемый усилительный пункт	
ПОР	Проект организации работ	
ППР	Проект производства работ	
ПРП	Правила работы с персоналом	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
РЗА	Релейная защита и автоматика	
РП	Распределительный пункт	
РУ	Распределительное устройство	
СДТУ	Средства диспетчерского и технологического управления (кабельные и воздушные линии связи и телемеханики, высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики)	
СМО	Строительно-монтажная организация	
СНиП	Строительные нормы и правила	
ТАИ	Устройства тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит, средства дистанционного управления, сигнализации и технические средства автоматизированных систем управления	
ТП	Трансформаторная подстанция	
ЭУ	Электролизная установка